| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 425/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2025 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; - Website của Bộ Xây dựng; - Các Cục, Vụ thuộc BXD; - Lưu: VT, Cục KTQLXD, Viện KTXD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân Dũng |
| --- | --- |

#### SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2025

#### (Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 30/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

## PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### I. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

###### 1. Thuyết minh chung

1.1. Suất vốn đầu tư xây dựng là mức chi phí cần thiết cho một đơn vị tính theo diện tích, thể tích, chiều dài hoặc công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình theo thiết kế.

Công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế được xác định bằng đơn vị đo phù hợp.

Suất vốn đầu tư được công bố bình quân cho cả nước. Khi áp dụng suất vốn đầu tư cho công trình cụ thể theo khu vực tương ứng với địa giới hành chính trước khi hợp nhất tham khảo hướng dẫn tại mục 1.1 Mục I Phần 1 và Phần 4 của Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1.2. Mục đích sử dụng

Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở tham khảo, sử dụng vào việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án đối với một số công trình, dự án đầu tư xây dựng phổ biến.

1.3. Việc công bố suất vốn đầu tư được thực hiện trên cơ sở

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/1/2025 của Bộ trưởng Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương

1.4. Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến; phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các hướng dẫn có liên quan tại thời điểm tính toán.

Suất vốn đầu tư công bố kèm theo Quyết định này được tính toán tại mặt bằng giá Quý IV năm 2025. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá trung bình quý IV/2025 là 1 USD = 26.278 VNĐ theo công bố tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

###### 2. Nội dung của suất vốn đầu tư

Suất vốn đầu tư xây dựng gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản mục chi phí khác theo quy định và thuế giá trị gia tăng.

Suất vốn đầu tư, suất chi phí xây dựng, suất chi phí thiết bị đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí dự phòng và chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình cụ thể như:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật được tính trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư;

- Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

- Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

- Một số chi phí có tính chất riêng biệt theo từng dự án như: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài; chi phí thực hiện BIM; các chi phí có tính chất riêng biệt khác.

###### 3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Khi sử dụng suất vốn đầu tư được công bố cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho phù hợp như:

3.1.1. Bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của dự án/công trình. Việc xác định các chi phí bổ sung này được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành phù hợp với thời điểm xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

3.1.2. Đối với suất vốn đầu tư công trình dân dụng (công trình nhà ở, công trình công cộng) tại văn bản này được tính toán ở mức độ hoàn thiện cơ bản. Chủ đầu tư quyết định lựa chọn chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị, giải pháp hoàn thiện để đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, tránh lãng phí.

3.1.3. Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư trong một số trường hợp như:

- Quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình khác với quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện nêu trong danh mục được công bố.

- Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mục được công bố.

- Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng, nâng cấp cải tạo hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.

- Có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình và yếu tố đặc biệt khác được thuyết minh chưa có trong suất vốn đầu tư công bố, ví dụ như: Những công trình xây dựng có đường kết nối, cầu kết nối, kè mương...; Những công trình xây dựng ở những khu vực phải xử lý mặt bằng như ở vùng đồi, núi phải san lấp mặt bằng; ở vùng đầm lầy, trũng, ao hồ… phải tôn nền; Những công trình xây dựng ở vùng dân cư thưa thớt, nằm sâu trong rừng núi, vùng ngập nước, xa trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, kinh tế lạc hậu, kém phát triển; Những khu vực có nền địa chất khác thường với nền địa chất phổ biến của cả khu vực (như có túi bùn lớn, hang caster, cát chảy, có những tầng đá cứng nằm lưng chừng của nền móng công trình...).

- Dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phí được quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố.

- Mặt bằng giá xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt so với mặt bằng tính toán suất vốn đầu tư.

3.1.4. Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã công bố về thời điểm, địa điểm tính toán

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về thời điểm tính toán có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định.

- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về địa điểm tính toán được xác định theo hệ số vùng hoặc bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích, đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt bằng giá vùng/khu vực. Hệ số điều chỉnh vùng của suất vốn đầu tư tham khảo phần 4 của Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

3.1.5. Việc điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố khi áp dụng cho công trình cụ thể được thực hiện theo công thức sau:

Trong đó:

S: suất vốn đầu tư sau điều chỉnh;

S0: suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng đã công bố;

Ktg: hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư ở năm t về thời điểm cần xác định suất vốn đầu tư. Hệ số Ktg được xác định như sau:

Ktg=Itt/Iot

Itt: chỉ số giá xây dựng tại thời điểm cần điều chỉnh suất vốn đầu tư;

Iot: chỉ số giá xây dựng tại thời điểm tính toán suất vốn đầu tư đã công bố.

(Chỉ số giá xây dựng do địa phương nơi thực hiện dự án/công trình công bố)

Kkv: hệ số quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về địa điểm tính toán. Hệ số Kkv cho các vùng tham khảo phần 4 của Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

STi: Các chi phí bổ sung được phân bổ đối với các khoản mục chi phí cần thiết theo quy định nhưng chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư hiện hành hoặc các chi phí giảm trừ được phân bổ đối với các khoản mục chi phí theo quy định không còn phù hợp trong suất vốn đầu tư hiện hành. STi được tính trên 1 đơn vị diện tích hoặc công suất năng lực phục vụ phù hợp với đơn vị tính của suất vốn đầu tư S0; Chi phí này được xác định trên cơ sở dữ liệu của công trình cụ thể hoặc tham khảo chi phí của các công trình tương tự đã thực hiện;

n: Số lượng các khoản mục chi phí bổ sung;

i: Thứ tự các khoản mục chi phí bổ sung.

3.2. Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư

Trường hợp cần thiết phải xác định suất vốn đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tính toán, xác định cho phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án.

#### II. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

###### 1 Thuyết minh chung

1.1. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (viết tắt là giá bộ phận kết cấu) bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

1.2. Giá bộ phận kết cấu công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.

1.3. Giá bộ phận kết cấu được tính toán theo mục 1.3, 1.4 Mục I Phần 1

1.4. Giá bộ phận kết cấu được công bố bình quân cho cả nước, khi áp dụng cho công trình cụ thể theo khu vực tương ứng với địa giới hành chính trước khi hợp nhất thì tham khảo hướng dẫn tại mục 1.1 Mục I Phần 1 và Phần 4 của Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

###### 2. Nội dung của giá bộ phận kết cấu bao gồm

Giá bộ phận kết cấu bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng được tính mức 10%

###### 3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Khi sử dụng giá bộ phận kết cấu được công bố thì cần bổ sung các khoản mục chi phí (nếu có) chưa được tính toán trong giá bộ phận kết cấu và điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp.

3.2. Việc điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cấu

- Điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cấu về thời điểm tính toán có thể sử dụng chỉ số giá phần xây dựng được công bố theo quy định.

- Điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cấu về địa điểm tính toán được xác định theo hệ số vùng hoặc bằng kinh nghiệm/ phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích, so sánh, đánh giá các yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt bằng giá vùng/ khu vực. Hệ số điều chỉnh vùng của giá bộ phận kết cấu tham khảo phần 4 của Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Việc thực hiện điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận kết cấu được thực hiện tương tự như suất vốn đầu tư tại công thức ở điểm 3.1.5 Mục I.

3.3. Xác định giá bộ phận kết cấu

Trường hợp cần thiết xác định giá bộ phận kết cấu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ phương pháp xác định giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tính toán, xác định cho phù hợp.

#### III. Kết cấu và nội dung

Tập suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2025 được kết cấu thành 3 phần và mã hóa các chỉ tiêu bằng số hiệu thống nhất như sau:

##### Phần 1: Thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng

Ở phần này giới thiệu các khái niệm, cơ sở tính toán, phạm vi sử dụng; các khoản mục chi phí theo quy định được tính và chưa được tính trong suất vốn đầu tư và giá bộ phận kết cấu.

##### Phần 2: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Gồm hệ thống các chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình, thuyết minh về các nội dung chi phí của các chỉ tiêu suất vốn đầu tư.

##### Phần 3: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Gồm hệ thống các chỉ tiêu giá bộ phận kết cấu đối với một số loại công trình, thuyết minh về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và các chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết.

Số hiệu chỉ tiêu suất đầu tư xây dựng và giá bộ phận kết cấu được mã hóa gồm 8 số (00000.000), trong đó: Số hiệu thứ nhất thể hiện loại chỉ tiêu (1: suất vốn đầu tư; 2: giá bộ phận kết cấu); số hiệu thứ hai thể hiện loại công trình (1: công trình dân dụng; 2: công trình công nghiệp; 3: công trình hạ tầng kỹ thuật; 4: công trình giao thông; 5: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn); 3 số hiệu tiếp theo thể hiện nhóm công trình trong 5 loại công trình; 2 số hiệu tiếp theo thể hiện chỉ tiêu cụ thể đối với công trình công bố; số hiệu cuối cùng thể hiện chỉ tiêu (0: suất vốn đầu tư; 1: suất chi phí xây dựng; 2: suất chi phí thiết bị).

PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

## 1. CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

### 1.1. Công trình nhà chung cư

a. Thuyết minh

- Nhà chung cư là nhà ở có từ 02 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho gia đình, cá nhân, tổ chức. Nhà chung cư bao gồm: nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội,... theo quy định của Luật Nhà ở.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà chung cư tính trên 1m2 diện tích sàn xây dựng.

- Phần xây dựng bao gồm chi phí phần ngầm công trình (hầm thi công theo biện pháp đào mở), kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (trát, sơn, ốp, lát), hệ thống kỹ thuật (điện, cấp nước, thoát nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy), các hạng mục phụ (cổng, hàng rào, sân, nhà bảo vệ,...). Suất vốn đầu tư chưa bao gồm các yêu cầu hoàn thiện theo đặc điểm riêng của công trình.

- Phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chữa cháy. Chưa bao chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị điều hòa không khí trong các căn hộ, thiết bị nội thất đồ rời, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, hệ thống BMS,....

- Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 1 tính cho công trình nhà chung cư; trường hợp có tầng hầm, tầng hầm chỉ sử dụng cho chức năng đỗ xe.

- Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 1 tính cho công trình nhà chung cư có diện tích xây dựng tầng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có diện tích xây dựng lớn hơn diện tích xây dựng tầng nổi thì suất vốn đầu tư xây dựng tầng hầm của phần mở rộng được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Suất vốn đầu tư tầng hầm của phần mở rộng;

N : Diện tích sàn xây dựng công trình (trừ phần diện tích tầng hầm phần mở rộng; bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm,tầng kỹ thuật, tầng áp mái, tầng mái tum (nếu có));

S : Suất vốn đầu tư xây dựng công trình có hầm đã được công bố;

Nnoi: Diện tích sàn xây dựng tầng nổi;

Snoi: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình không có hầm đã được công bố;

: Diện tích sàn xây dựng tầng hầm trong diện tích xây dựng tầng nổi.

Kdc: Hệ số điều chỉnh tương ứng. Kdc được xác định theo bảng sau:

| Tỷ lệ giữa diện tích xây dựng tầng hầm và diện tích xây dựng phần nổi (Nxd hầm/Nxd nổi) | Hệ số điều chỉnh (Kdc) |
| --- | --- |
| Từ > 1 đến ≤ 2,0 | Từ <1- 0,92 |
| Từ > 2,0 đến ≤ 3,5 | Từ <0,92- 0,85 |

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11110.01 | Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 9.202 | 7.784 | 432 |
|  | Có 1 tầng hầm | 10.529 | 8.931 | 470 |
|  | Có 2 tầng hầm | 11.175 | 9.448 | 530 |
|  | Có 3 tầng hầm | 11.793 | 10.002 | 593 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.024 | 11.046 | 654 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.247 | 12.082 | 716 |
| 11110.02 | 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 10.316 | 8.082 | 724 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.033 | 8.643 | 774 |
|  | Có 2 tầng hầm | 11.772 | 9.223 | 826 |
|  | Có 3 tầng hầm | 12.637 | 9.900 | 886 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.561 | 10.623 | 951 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.527 | 11.380 | 1.019 |
| 11110.03 | 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 10.629 | 8.458 | 758 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.122 | 8.850 | 793 |
|  | Có 2 tầng hầm | 11.671 | 9.286 | 832 |
|  | Có 3 tầng hầm | 12.344 | 9.822 | 881 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.091 | 10.417 | 934 |
|  | Có 5 tầng hầm | 13.896 | 11.057 | 991 |
| 11110.04 | 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 11.132 | 9.041 | 758 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.450 | 9.301 | 780 |
|  | Có 2 tầng hầm | 11.829 | 9.608 | 806 |
|  | Có 3 tầng hầm | 12.320 | 10.006 | 839 |
|  | Có 4 tầng hầm | 12.883 | 10.465 | 877 |
|  | Có 5 tầng hầm | 13.512 | 10.975 | 920 |
| 11110.05 | 15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm | 12.410 | 9.521 | 1.034 |
|  | Có 1 tầng hầm | 12.590 | 9.660 | 1.049 |
|  | Có 2 tầng hầm | 12.830 | 9.843 | 1.069 |
|  | Có 3 tầng hầm | 13.168 | 10.102 | 1.096 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.576 | 10.416 | 1.131 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.048 | 10.778 | 1.170 |
| 11110.07 | 20 < số tầng ≤ 24 không có tầng hầm | 13.818 | 10.611 | 1.367 |
|  | Có 1 tầng hầm | 13.923 | 10.691 | 1.377 |
|  | Có 2 tầng hầm | 14.083 | 10.814 | 1.393 |
|  | Có 3 tầng hầm | 14.335 | 11.008 | 1.418 |
|  | Có 4 tầng hầm | 14.655 | 11.255 | 1.450 |
|  | Có 5 tầng hầm | 15.037 | 11.548 | 1.488 |
| 11110.08 | 24 < số tầng ≤ 30 không có tầng hầm | 14.508 | 11.144 | 1.436 |
|  | Có 1 tầng hầm | 14.570 | 11.191 | 1.442 |
|  | Có 2 tầng hầm | 14.679 | 11.274 | 1.453 |
|  | Có 3 tầng hầm | 14.868 | 11.420 | 1.472 |
|  | Có 4 tầng hầm | 15.116 | 11.610 | 1.496 |
|  | Có 5 tầng hầm | 15.420 | 11.843 | 1.526 |
| 11110.09 | 30 < số tầng ≤ 35 không có tầng hầm | 15.849 | 12.000 | 1.700 |
|  | Có 1 tầng hầm | 15.890 | 12.031 | 1.705 |
|  | Có 2 tầng hầm | 15.978 | 12.096 | 1.714 |
|  | Có 3 tầng hầm | 16.138 | 12.217 | 1.731 |
|  | Có 4 tầng hầm | 16.356 | 12.382 | 1.754 |
|  | Có 5 tầng hầm | 16.625 | 12.587 | 1.783 |
| 11110.10 | 35 < số tầng ≤ 40 không có tầng hầm | 17.024 | 12.791 | 1.907 |
|  | Có 1 tầng hầm | 17.050 | 12.810 | 1.910 |
|  | Có 2 tầng hầm | 17.117 | 12.861 | 1.917 |
|  | Có 3 tầng hầm | 17.255 | 12.965 | 1.933 |
|  | Có 4 tầng hầm | 17.445 | 13.108 | 1.954 |
|  | Có 5 tầng hầm | 17.688 | 13.289 | 1.982 |
| 11110.11 | 40 < số tầng ≤ 45 không có tầng hầm | 18.197 | 13.581 | 2.113 |
|  | Có 1 tầng hầm | 18.216 | 13.596 | 2.116 |
|  | Có 2 tầng hầm | 18.276 | 13.641 | 2.122 |
|  | Có 3 tầng hầm | 18.401 | 13.733 | 2.137 |
|  | Có 4 tầng hầm | 18.577 | 13.866 | 2.158 |
|  | Có 5 tầng hầm | 18.803 | 14.035 | 2.184 |
| 11110.12 | 45 < số tầng ≤ 50 không có tầng hầm | 19.370 | 14.373 | 2.320 |
|  | Có 1 tầng hầm | 19.381 | 14.381 | 2.321 |
|  | Có 2 tầng hầm | 19.430 | 14.418 | 2.328 |
|  | Có 3 tầng hầm | 19.541 | 14.499 | 2.341 |
|  | Có 4 tầng hầm | 19.702 | 14.620 | 2.360 |
|  | Có 5 tầng hầm | 19.912 | 14.774 | 2.386 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà chung cư như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình : 15 - 30%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 30%

### 1.2. Công trình nhà ở riêng lẻ

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 2 tính cho công trình nhà ở riêng lẻ, trong trường hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe và diện tích xây dựng tầng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi.

- Phần xây dựng bao gồm chi phí phần ngầm công trình (hầm thi công theo biện pháp đào mở), kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (trát, sơn, ốp, lát), điện, nước trong nhà. Chưa bao gồm các yêu cầu về hoàn thiện theo đặc điểm riêng của công trình.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ chưa bao gồm chi phí thiết bị

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 2. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11120.01 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái tôn | 6.247 | 5.528 |  |
| 11120.02 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | 6.452 | 5.710 |  |
| 11120.03 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | 8.370 | 7.536 |  |
|  | Có 1 tầng hầm | 10.334 | 9.296 |  |
| 11120.04 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | 10.517 | 9.135 |  |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.319 | 9.841 |  |
| 11120.05 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm |  |  |  |
|  | Diện tích xây dựng dưới 50m2 | 9.124 | 7.673 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2 | 8.497 | 7.449 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2 | 7.808 | 7.126 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2 | 7.630 | 7.050 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2 | 7.409 | 6.900 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên | 7.075 | 6.600 |  |
| 11120.06 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có 1 tầng hầm |  |  |  |
|  | Diện tích xây dựng dưới 50m2 | 10.076 | 9.144 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2 | 9.210 | 8.495 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2 | 9.004 | 8.319 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2 | 8.857 | 8.258 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2 | 8.677 | 8.135 |  |
|  | Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên | 8.403 | 7.889 |  |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình nhà ở riêng lẻ như sau:

Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15 - 30%

Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 30%

## 2. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

### 2.1. Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu

2.1.1. Trường mầm non

a. Thuyết minh

- Công trình trường mầm non được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

+ Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo gồm: phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi

+ Khối phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng

+ Khối phòng tổ chức ăn: nhà bếp (khu giao nhận thực phẩm, khu sơ chế, khu chế biến thực phẩm, khu nấu ăn, khu chia thức ăn); nhà kho.

+ Khối phòng hành chính quản trị: phòng hiệu trưởng; phòng phó hiệu trưởng; văn phòng; phòng hành chính quản trị; phòng y tế; phòng thường trực, bảo vệ; phòng dành cho nhân viên; khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên; khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên; khu để xe cho khách và phụ huynh học sinh.

+ Sân vườn: sân chơi chung; sân chơi của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; vườn cây, bãi cỏ.

- Suất vốn đầu tư tại Bảng 3 được tính cho công trình trường học tương ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất ở mức độ 2, tòa nhà từ 2-5 tầng, bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng mới trường mầm non tính trên 01 cháu, trong đó:

+ Chi phí xây dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát), hệ thống kỹ thuật (điện; cấp, thoát nước; thông gió; báo cháy; chữa cháy)) nhà lớp học, các khối phục vụ, hành chính,... và các hạng mục phụ trợ khác như: sân chơi, khu giải trí, hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, nhà để xe, nhà bảo vệ....

+ Chi phí thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt, giường tủ, bàn ghế, thang máy (đối với công trình ≥4 tầng), quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ cục bộ, thiết bị bị phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước...

- Suất chi phí xây dựng, thiết bị tại Bảng 4 bao gồm:

+ Chi phí xây dựng phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát,..), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)

+ Chi phí thiết bị phục vụ sinh hoạt, giường tủ, bàn ghế, thang máy, quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ cục bộ, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 3. Suất vốn đầu tư xây dựng trường mầm non

Đơn vị tính: 1.000 đ/cháu

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
| 11211.01 | 135< số cháu ≤ 320 | 106.751 | 82.320 | 12.059 |
| 11211.02 | 320 < số cháu ≤500 | 86.527 | 66.673 | 10.010 |
| 11211.03 | 500< số cháu ≤680 | 80.756 | 62.200 | 9.434 |
| 11211.04 | 680< số cháu ≤ 880 | 76.949 | 59.285 | 9.037 |
| 11211.05 | 880< số cháu ≤ 1050 | 74.441 | 58.732 | 8.985 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

- Tỷ trọng chi phí cho khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; phục vụ học tập; tổ chức ăn : 75 - 85%

- Tỷ trọng chi phí cho khối công trình hành chính quản trị : 15 - 10%

- Tỷ trọng chi phí cho sân, vườn và khu vui chơi : 10 - 5%

##### c. Suất chi phí xây dựng, thiết bị

Bảng 4. Suất chi phí xây dựng, thiết bị của các khối chức năng trường mầm non

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 1 | 2 |
| 11211.06 | Khối hành chính 2-3 tầng | 7.515 | 723 |
| 11211.07 | Khối phòng học 2-3 tầng | 7.684 | 1.142 |
|  | Khối chức năng trường mẫu giáo có quy mô |  |  |
| 11211.08 | 4-5 tầng | 8.492 | 1.382 |
| 11211.09 | 4-5 tầng + 1 hầm | 9.526 | 1.206 |

### 2.1.2. Trường tiểu học

a. Thuyết minh

- Công trình xây dựng trường tiểu học được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

+ Khối các phòng học;

+ Khối phòng phục vụ học tập: phòng rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, thư viện, thiết bị giáo dục, phòng truyền thống, phòng hoạt động đội, phòng giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập;

+ Khối phòng hành chính quản trị: phòng hiệu trưởng; phòng phó hiệu trưởng;văn phòng; phòng Hội đồng giáo viên; phòng nghỉ giáo viên; phòng y tế học đường; kho; phòng thường trực bảo vệ;

+ Khu sân chơi, bãi tập;

+ Khu vệ sinh và khu để xe

+ Các hạng mục phụ trợ khác

- Suất vốn đầu tư tại Bảng 5 được tính cho công trình trường học tương ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất ở mức độ 2, tòa nhà từ 2-5 tầng, bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng mới trường tiểu học tính trên 01 cháu học sinh, trong đó:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) nhà lớp học, các khối phục vụ, hành chính quản trị,... và các hạng mục phụ trợ khác như: sân trường, hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, nhà để xe, nhà bảo vệ, cây xanh cảnh quan

+ Chi phí thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, bàn ghế, thang máy (đối với công trình ≥4 tầng), quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ cục bộ, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước…

- Suất chi phí xây dựng, thiết bị tại Bảng 6 bao gồm:

+ Chi phí xây dựng phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát, ..), hệ thống kỹ thuật (điện; cấp, thoát nước; thông gió; báo cháy; chữa cháy)

+ Chi phí thiết bị phục vụ sinh hoạt, giường tủ, bàn ghế, thang máy, quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ cục bộ, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 5. Suất vốn đầu tư xây dựng trường tiểu học

Đơn vị tính: 1.000 đ/học sinh

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11212.01 | 300 < số cháu ≤ 520 | 90.360 | 68.633 | 10.049 |
| 11212.02 | 520 < số cháu ≤740 | 71.590 | 54.412 | 7.967 |
| 11212.03 | 740 < số cháu ≤ 960 | 64.009 | 48.674 | 7.139 |
| 11212.04 | 960 < số cháu ≤ 1180 | 60.032 | 45.679 | 6.705 |
| 11212.05 | 1180< số cháu ≤ 1400 | 54.798 | 41.616 | 6.225 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất chi phí xây dựng như sau:

- Tỷ trọng chi phí cho khối phòng học : 50 - 60%.

- Tỷ trọng chi phí cho khối phục vụ học tập : 30 - 20%.

- Tỷ trọng chi phí cho khối hành chính quản trị: : 10 - 15%.

- Tỷ trọng chi phí khối còn lại : 10-5%

##### c. Suất chi phí xây dựng, thiết bị

Bảng 6. Suất chi phí xây dựng, thiết bị của các khối chức năng trường tiểu học

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 1 | 2 |
| 11212.06 | Khối hành chính quản trị 2-3 tầng | 7.461 | 822 |
|  | Khối học tập |  |  |
| 11212.07 | 2-3 tầng | 7.550 | 1.062 |
| 11212.08 | 4-5 tầng | 8.463 | 1.249 |
| 11212.09 | 4-5 tầng + 1 hầm | 9.478 | 1.119 |

### 2.1.3. Trường trung học cơ sở

a. Thuyết minh

- Công trình xây dựng trường THCS được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

+ Khối phòng học: bao gồm khối phòng học gồm các phòng học và phòng học bộ môn;

+ Khối phục vụ học tập: nhà đa năng;thư viện; phòng truyền thống; phòng hoạt động Đoàn,Đội; phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập; phòng đồ dùng chuẩn bị giảng dạy; tiền sảnh;

+ Khối hành chính quản trị: phòng hiệu trưởng; phòng Phó hiệu trưởng;văn phòng; phòng Hội đồng giáo viên; phòng hoạt động Công đoàn; phòng nghỉ giáo viên; phòng y tế học đường;kho; phòng thường trực, bảo vệ;

+ Khu sân chơi, bãi tập;

+ Khu vệ sinh và khu để xe.

- Suất vốn đầu tư tại Bảng 7 được tính cho công trình trường học ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất ở mức độ 2, tòa nhà từ 2-5 tầng, bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng mới trường THCS học tính trên 01 học sinh, trong đó:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy) nhà lớp học, các hạng mục phục vụ học tập, hành chính quản trị,.. và các hạng mục phụ trợ khác như: sân trường, hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, nhà để xe, nhà bảo vệ, cây xanh cảnh quan

+ Chi phí thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt, thang máy (đối với công trình ≥4 tầng), máy điều hoà nhiệt độ cục bộ, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước…

- Suất chi phí xây dựng, thiết bị tại Bảng 8 bao gồm:

+ Chi phí xây dựng phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát, ..), hệ thống kỹ thuật (điện; cấp, thoát nước; thông gió; báo cháy; chữa cháy)

+ Chi phí thiết bị phục vụ sinh hoạt, giường tủ, bàn ghế, thang máy, quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ cục bộ, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 7. Suất vốn đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở

Đơn vị tính: 1.000 đ/học sinh

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11213.01 | 280 < số học sinh ≤570 | 112.683 | 86.998 | 12.223 |
| 11213.02 | 570 < số học sinh ≤ 860 | 83.823 | 64.832 | 9.039 |
| 11213.03 | 860< số học sinh ≤ 1150 | 73.468 | 56.895 | 7.908 |
| 11213.04 | 1150 < số học sinh ≤ 1440 | 66.764 | 51.772 | 7.170 |
| 11213.05 | 1440 < số học sinh ≤ 1750 | 62.411 | 48.456 | 6.693 |
| 11213.06 | 1750 < số học sinh ≤ 2025 | 59.412 | 46.179 | 6.366 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất chi phí xây dựng như sau:

Tỷ trọng chi phí cho khối phòng học : 60 - 65%.

Tỷ trọng chi phí cho khối phục vụ học tập : 20- 15%.

Tỷ trọng chi phí cho khối hành chính quản trị: : 10 - 15%.

Tỷ trọng chi phí khối còn lại : 10-5%

c. Suất chi phí xây dựng, thiết bị

Bảng 8. Suất chi phí xây dựng, thiết bị của các khối chức năng trường trung học cơ sở

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 1 | 2 |
| 11213.07 | Khối hành chính quản trị 2-3 tầng | 7.433 | 850 |
|  | Khối học tập |  |  |
| 11213.08 | 2-3 tầng | 7.645 | 1.097 |
| 11213.09 | 4-5 tầng | 8.753 | 1.277 |
| 11213.10 | 4-5 tầng + 1 hầm | 9.898 | 1.104 |

### 2.1.4. Trường trung học phổ thông

a. Thuyết minh

- Công trình xây dựng trường được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

+ Khối phòng học: bao gồm khối phòng học gồm các phòng học và phòng học bộ môn;

+ Khối phục vụ học tập: nhà đa năng; thư viện; phòng truyền thống; phòng hoạt động Đoàn,Đội; phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập; phòng đồ dùng chuẩn bị giảng dạy; tiền sảnh;

+ Khối hành chính quản trị: phòng hiệu trưởng; phòng Phó hiệu trưởng;văn phòng; phòng Hội đồng giáo viên; phòng hoạt động Công đoàn; phòng nghỉ giáo viên; phòng y tế học đường; kho; phòng thường trực, bảo vệ;

+ Khu sân chơi, bãi tập;

+ Khu vệ sinh và khu để xe.

- Suất vốn đầu tư tại Bảng 9 được tính cho công trình trường học ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất ở mức độ 2, tòa nhà từ 2-5 tầng, bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng mới trường THPT tính trên 01 học sinh, trong đó:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) nhà lớp học, các hạng mục phục vụ học tập, hành chính quản trị,...và các hạng mục phụ trợ khác như: sân trường, hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, nhà để xe, nhà bảo vệ, cây xanh cảnh quan

+ Chi phí thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt, thang máy (đối với công trình ≥4 tầng), hệ thống điều hoà, thông gió, điện, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 9. Suất vốn đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông

Đơn vị tính: 1.000 đ/học sinh

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11214.01 | 600 < số học sinh ≤880 | 91.786 | 67.565 | 9.148 |
| 11214.02 | 880 < số học sinh ≤1170 | 83.483 | 61.503 | 8.360 |
| 11214.03 | 1070 < số học sinh ≤1450 | 79.756 | 58.806 | 8.023 |
| 11214.04 | 1450 < số học sinh ≤1750 | 74.269 | 54.823 | 7.472 |
| 11214.05 | 1750 < số học sinh ≤2025 | 70.459 | 52.068 | 7.091 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất chi phí xây dựng như sau:

- Tỷ trọng chi phí cho khối phòng học : 60 - 65%.

- Tỷ trọng chi phí cho khối phục vụ học tập : 20 - 15%.

- Tỷ trọng chi phí cho khối hành chính quản trị: : 10 - 15%.

- Tỷ trọng chi phí khối còn lại : 10 - 5%

c. Suất chi phí xây dựng, thiết bị

Suất chi phí xây dựng, thiết bị các khối chức năng trường trung học phổ thông tham khảo tại Bảng 8 mục 2.1.3.

### 2.1.5. Trường đại học, học viện, cao đẳng

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng được tính cho 1 học viên. Bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên; các hạng mục phụ trợ khác như: sân trường, hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, nhà để xe, nhà bảo vệ, cây xanh cảnh quan

+ Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện. Thiết bị công trình: thang máy (đối với công trình ≥4 tầng), hệ thống điều hoà, thông gió, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế...

- Công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

+ Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.

+ Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi.

+ Khối ký túc xá gồm nhà ở cho học viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

+ Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 10. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng

Đơn vị tính: 1.000 đ/học viên

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11215.01 | Số học viên ≤ 1.000 | 177.632 | 147.379 | 8.968 |
| 11215.02 | 1.000 < số học viên ≤ 2.000 | 172.597 | 143.031 | 8.968 |
| 11215.03 | 2.000 < số học viên ≤ 3.000 | 167.187 | 138.694 | 8.483 |
| 11215.04 | 3.000 < số học viên ≤ 5.000 | 160.613 | 133.010 | 8.483 |
| 11215.05 | Số học viên > 5.000 | 155.693 | 128.767 | 8.483 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

| STT | Các khoản mục chi phí | Trường đại học, học viện, cao đẳng (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học | 50 - 60 |
| 2 | Khối công trình thể dục thể thao | 15 - 10 |
| 3 | Khối công trình ký túc xá | 30 - 25 |
| 4 | Khối công trình kỹ thuật | 5 |

c. Suất chi phí xây dựng, thiết bị

Bảng 11. Suất chi phí xây dựng, thiết bị của các khối công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 1 | 2 |
| 11215.06 | Khối nhà đa năng (Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học) 15 < số tầng ≤ 20 có 2 tầng hầm | 12.736 | 2.377 |

### 2.1.6. Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ được tính cho 1 học viên.

- Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (sơn, trát, ốp, lát), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;

+ Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện. Thiết bị công trình: thang máy (đối với công trình ≥4 tầng), hệ thống điều hoà, thông gió, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế...

- Công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

+ Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.

+ Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi.

+ Khối ký túc xá gồm nhà ở cho học viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

+ Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 12. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

Đơn vị tính: 1.000 đ/học viên

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11216.01 | Số học viên ≤ 500 | 87.883 | 69.551 | 10.203 |
| 11216.02 | 500 < số học viên ≤ 800 | 83.810 | 65.594 | 10.203 |
| 11216.03 | 800 < số học viên ≤ 1.200 | 78.965 | 62.214 | 9.002 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

| STT | Các khoản mục chi phí | Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học | 40 - 50 |
| 2 | Khối công trình thể dục thể thao | 20 - 15 |
| 3 | Khối công trình ký túc xá | 35 - 30 |
| 4 | Khối công trình kỹ thuật | 5 |

### 2.2. Công trình y tế

2.2.1. Công trình bệnh viện

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện tại Bảng 13 được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ. Tòa nhà cao từ 7-10 tầng, 1 tầng hầm.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện tại gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình (hầm thi công theo biện pháp đào mở), kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cổng, đường nội bộ, hàng rào, sân vườn,..), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy) các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ (như: Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh; khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh; khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý,...; khối hành chính, quản trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực, khu hậu cần kỹ thuật và dịch vụ tổng hợp,...) các hạng mục phụ trợ khác như: hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, nhà để xe, nhà bảo vệ, cây xanh cảnh quan

+ Chi phí thiết bị gắn với công trình bao gồm: hệ thống thang máy, hệ thống vận chuyển mẫu, bệnh phẩm; phòng cháy chữa cháy; máy bơm cấp nước; máy điều hòa; trạm biến áp …

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm các chi phí thiết bị: cho thí nghiệm, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân (như: cung cấp khí sạch, báo gọi y tá, xếp hàng điện tử, các loại máy móc trang thiết bị điều trị bệnh..), hệ thống quản lý toàn nhà thông minh, hệ thống cổng thông tin, hệ thống thu gom xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, hệ thống khí y tế, hệ thống kiểm soát ra vào, hệ thống cấp nước RO trung tâm, hệ thống năng lượng mặt trời cấp nước nóng, hệ thống năng lượng mặt trời cấp điện.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 13. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11221.01 | Từ 150 đến <250 giường bệnh | 2.968.616 | 2.123.695 | 428.487 |
| 11221.02 | Từ 250 đến 350 giường bệnh | 2.262.268 | 1.616.979 | 327.951 |
| 11221.03 | Từ 400 đến <500 giường bệnh | 1.867.961 | 1.334.111 | 271.830 |
| 11221.04 | Từ 500 đến 1000 giường bệnh | 1.701.894 | 1.215.044 | 248.127 |

#### c. Suất chi phí xây dựng, thiết bị

Bảng 14. Suất chi phí xây dựng, thiết bị của các khối chức năng bệnh viện

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 1 | 2 |
| 11221.05 | Khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú | 11.920 | 1.729 |
| 11221.06 | Khu Điều trị nội trú | 12.597 | 2.099 |
| 11221.07 | Khu Kỹ thuật nghiệp vụ | 14.201 | 1.742 |
| 11221.08 | Khu Hành chính quản trị | 10.557 | 1.938 |

### 2.2.2. Công trình trạm, trung tâm y tế

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm, trung tâm y tế tại Bảng 15 được tính bình quân cho 1m2 sàn của toàn bộ công trình trạm, trung tâm y tế.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế cơ sở bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần móng, phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) công trình nhà trạm và công trình phụ trợ; sân bê tông; đường giao thông nội bộ, cổng và tường rào, nhà bảo vệ

+ Chi phí thiết bị gắn với công trình bao gồm: thiết bị phòng cháy chữa cháy, điều hoà không khí, hệ thống lọc nước, máy bơm cấp nước, máy biến áp ..

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế dự phòng bao gồm:

+ Chi phí xây dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) khối Hành chính, các Khoa, phòng chuyên môn nghiệp vụ và các hạng mục công trình phụ trợ (ga-ra, kho tàng,..); sân bê tông, đường giao thông nội bộ, cổng và tường rào.

+ Chi phí thiết bị bao gồm các thiết bị gắn với công trình như: điều hoà không khí cục bộ các phòng, phòng cháy chữa cháy, cấp nước, trạm biến áp, hệ thống lọc nước, ...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 15. Suất vốn đầu tư công trình trạm, trung tâm y tế

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11222.01 | Trạm y tế cơ sở | 10.128 | 7.676 | 1.287 |
| 11222.02 | Trung tâm y tế dự phòng | 10.917 | 8.021 | 1.493 |

c. Suất chi phí xây dựng, thiết bị

Bảng 16. Suất chi phí xây dựng, thiết bị các khối chức năng của trung tâm y tế

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 11222.03 | Khối Hành chính, các Khoa, phòng chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế 2-3 tầng | 7.757 | 1.325 |

### 2.2.3. Công trình bệnh viện tiêu chí công trình xanh LOTUS

##### a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện bệnh viện tiêu chí công trình xanh LOTUS được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ. Tòa nhà cao từ 7-10 tầng, 1 tầng hầm.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện tiêu chí công trình xanh LOTUS gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, (hầm thi công theo biện pháp đào mở), kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy,) hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cổng, đường nội bộ, hàng rào, sân vườn,..),các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ (như: Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh; khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh; khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý,...; khối hành chính, quản trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực, khu hậu cần kỹ thuật và dịch vụ tổng hợp,...) các hạng mục phụ trợ khác như: hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, nhà để xe, nhà bảo vệ, cây xanh cảnh quan,..

+ Chi phí thiết bị gắn với công trình (bao gồm hệ thống thang máy, hệ thống vận chuyển mẫu, bệnh phẩm; phòng cháy chữa cháy; máy bơm cấp nước; điều hòa; trạm biến áp, thiết bị phục vụ vận hành …)

- Suất vốn đầu tư xây dựng đã tính đến chi phí thiết kế theo tiêu chí công trình xanh (phân tích năng lượng, mô phỏng năng lượng, …); chi phí đăng ký và chứng nhận công trình xanh theo tiêu chuẩn LOTUS

- Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm các hạng mục khác theo tiêu chí công trình xanh như: hệ thống sưởi sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo khác pin mặt trời, hệ thống mái xanh, trạm xử lý nước thải, chất thải rắn, chi phí thiết bị cho thí nghiệm, chuẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân (như: cung cấp khí sạch, báo gọi y tá, xếp hàng điện tử,các loại máy móc và trang thiết bị điều trị bệnh. ), nước nóng trung tâm. Trong quá trình sử dụng, nếu các công trình có các hạng mục này thì sẽ được tính toán bổ sung vào tổng mức đầu tư để phù hợp với đặc điểm công trình.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 17. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện tiêu chí công trình xanh LOTUS

Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình hướng tới LOTUS Đạt |  |  |  |
| 11223.01 | Từ 150 đến <250 giường bệnh | 3.145.832 | 2.019.285 | 405.912 |
| 11223.02 | Từ 250 đến 350 giường bệnh | 2.366.632 | 1.517.502 | 306.700 |
| 11223.03 | Từ 400 đến <500 giường bệnh | 1.954.184 | 1.252.348 | 254.218 |
| 11223.04 | Từ 500 đến 1000 giường bệnh | 1.762.647 | 1.129.172 | 229.730 |
|  | Công trình hướng tới LOTUS Bạc |  |  |  |
| 11223.05 | Từ 150 đến <250 giường bệnh | 3.185.962 | 2.045.043 | 411.090 |
| 11223.06 | Từ 250 đến 350 giường bệnh | 2.400.059 | 1.531.559 | 309.542 |
| 11223.07 | Từ 400 đến <500 giường bệnh | 1.981.786 | 1.263.948 | 256.572 |
| 11223.08 | Từ 500 đến 1000 giường bệnh | 1.787.543 | 1.139.631 | 231.858 |
|  | Công trình hướng tới LOTUS Vàng |  |  |  |
| 11223.09 | Từ 150 đến <250 giường bệnh | 3.281.487 | 2.106.361 | 423.415 |
| 11223.10 | Từ 250 đến 350 giường bệnh | 2.452.007 | 1.572.246 | 317.765 |
| 11223.11 | Từ 400 đến <500 giường bệnh | 2.024.680 | 1.297.528 | 263.389 |
| 11223.12 | Từ 500 đến 1000 giường bệnh | 1.826.233 | 1.169.908 | 238.017 |
|  | Công trình hướng tới LOTUS Bạch Kim |  |  |  |
| 11223.13 | Từ 150 đến <250 giường bệnh | 3.369.543 | 2.162.885 | 434.778 |
| 11223.14 | Từ 250 đến 350 giường bệnh | 2.516.739 | 1.613.750 | 326.153 |
| 11223.15 | Từ 400 đến <500 giường bệnh | 2.078.131 | 1.331.780 | 270.342 |
| 11223.16 | Từ 500 đến 1000 giường bệnh | 1.874.444 | 1.200.792 | 244.301 |

Ghi chú:

Giải pháp thiết kế và vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình:

- Công trình hướng tới LOTUS mức đạt: Sử dụng vật liệu xây dựng, thiết bị có thông số kỹ thuật phù hợp QCVN 09/2017 và hướng tới mục tiêu tiết kiệm sử dụng năng lượng hiệu quả, tài nguyên...;

- Công trình hướng tới LOTUS Bạc: Mô hình hướng tới mức chứng chỉ LOTUS Bạc nếu có mức điểm của các tiêu chí còn lại (sức khỏe & tiện nghi, vị trí & môi trường, quản lý) ở mức đáp ứng phụ thuộc vào địa điểm xây dựng, điều kiện xây dựng và quản lý của công trình;

- Công trình hướng tới LOTUS Vàng: các giải pháp chính như: sử dụng gạch không nung, kính low-E, đèn LED, mái cách nhiệt, tính toán lại tải lạnh/tải ĐHKK thông qua phần mềm với hệ thống thu hồi nhiệt; hệ thống BMS; Thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, thiết bị thu nước mưa; sử dụng vật liệu tái chế; có khu tập kết rác thải...;

- Công trình hướng tới LOTUS Bạch Kim: các giải pháp chính như: sử dụng gạch không nung, kính low-E, đèn LED, mái cách nhiệt, tính toán lại tải lạnh/tải ĐHKK thông qua phần mềm với hệ thống thu hồi nhiệt 60%, có chiller hấp thụ dùng nhiệt thải, bơm biến tần, cảm biến CO2; sử dụng lam chắn nắng, pin mặt trời cung cấp 35% điện năng; hệ thống BMS; Thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, thiết bị thu nước mưa; thiết bị giảm sát lưu lượng nước; sử dụng vật liệu tái chế; có khu tập kết rác thải,...

### 2.3. Công trình thể thao

2.3.1. Sân vận động

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân vận động được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân vận động bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) công trình theo khối chức năng phục vụ (như: khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu; khối phục vụ vận động viên: Phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế; khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao).

+ Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 18. Suất vốn đầu tư xây dựng sân vận động

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Sân vận động có sức chứa |  |  |  |
| 11231.01 | 20.000 chỗ ngồi | 3.852 | 2.939 | 485 |
| 11231.02 | 40.000 chỗ ngồi | 3.022 | 2.433 | 173 |

### 2.3.2. Nhà thi đấu, tập luyện

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả (đối với công trình có khán đài).

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, tennis, bóng chuyền, cầu lông, bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) các hạng mục công trình (như: khối phục vụ khán giả (đối với nhà thi đấu, tập luyện có khán đài): khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bán vé, phòng vệ sinh, phòng căng tin; khối phục vụ vận động viên: nhà thi đấu, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin, kho, các phòng chức năng khác; khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trực kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh).

+ Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 19. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu, tập luyện theo quy mô diện tích

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Sân tập luyện ngoài trời, không khán đài |  |  |  |
| 11232.01 | Sân bóng đá tập luyện, kích thước sân 128x94m | 1.151 | 939 | 58 |
| 11232.02 | Sân bóng chuyền, cầu lông, kích thước sân 24x15m | 6.891 | 5.595 | 346 |
| 11232.03 | Sân bóng rổ, kích thước sân 30x19m | 6.474 | 5.237 | 346 |
| 11232.04 | Sân tennis, kích thước sân 40x20m | 6.474 | 5.237 | 346 |

Bảng 20. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu, tập luyện theo quy mô sức chứa

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà thi đấu, tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis có khán đài |  |  |  |
| 11232.05 | 1.000 chỗ ngồi | 12.347 | 10.127 | 450 |
| 11232.06 | 2.000 chỗ ngồi | 11.929 | 9.769 | 450 |
| 11232.07 | 3.000 chỗ ngồi | 11.510 | 9.362 | 450 |

### 2.3.3. Bể bơi

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính bình quân cho 1 m2 diện tích mặt bể.

- Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi bao gồm:

+ Chi phí xây dựng bể bơi, các hạng mục công trình phục vụ vận động viên (phòng thay quần áo, nhà tắm...), khán đài (nếu có), thiết bị lọc nước.

+ Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 21. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 bể

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Bể bơi ngoài trời (không có khán đài) |  |  |  |
| 11233.01 | kích thước 12,5x6 m | 10.652 | 8.682 | 485 |
| 11233.02 | kích thước 16x8 m | 12.382 | 10.127 | 485 |
| 11233.03 | kích thước 50 x26 m | 18.248 | 14.660 | 1.177 |
|  | Bể bơi ngoài trời có sức chứa < 5.000 chỗ |  |  |  |
| 11233.04 | kích thước 12,5x6 m | 16.983 | 13.993 | 496 |
| 11233.05 | kích thước 16x8 m | 18.701 | 15.426 | 496 |
| 11233.06 | kích thước 50 x26 m | 24.585 | 19.835 | 1.223 |

### 2.4. Công trình văn hóa

2.4.1. Nhà hát, rạp chiếu phim

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

- Suất vốn đầu tư nhà hát bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) công trình chính, các hạng mục công trình phục vụ.

+ Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.

- Suất vốn đầu tư nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 22. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà hát

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11241.01 | 300 đến < 600 chỗ | 35.102 | 27.393 | 4.870 |
| 11241.02 | ≤ 600 đến < 800 chỗ | 34.120 | 26.689 | 4.651 |
| 11241.03 | ≤ 800 đến 1.000 chỗ | 33.524 | 26.158 | 4.432 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình nhà hát như sau:

- Tỷ trọng chi phí cho công trình chính : 80 - 90%

- Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ : 20 - 10%

### 2.4.2. Rạp chiếu phim

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

- Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) công trình chính, các hạng mục công trình phục vụ.

+ Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.

- Suất vốn đầu tư nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 23. Suất vốn đầu tư xây dựng rạp chiếu phim

Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11242.01 | 300 đến < 400 chỗ | 41.863 | 28.641 | 9.279 |
| 11242.02 | ≤ 400 đến < 600 chỗ | 40.880 | 27.949 | 9.083 |
| 11242.03 | ≤ 600 đến < 800 chỗ | 39.860 | 27.221 | 8.887 |
| 11242.04 | ≤ 800 đến 1.000 chỗ | 39.239 | 26.677 | 8.691 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình rạp chiếu phim như sau:

- Tỷ trọng chi phí cho công trình chính : 80 - 90%

- Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ : 20 - 10%

### 2.4.3. Bảo tàng, thư viện, triển lãm

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sàn xây dựng.

- Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng (bao gồm chi phí phần ngầm công trình, kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy)) công trình chính (nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bày,...) và các hạng mục phục vụ (kho, nhà vệ sinh,...).

+ Chi phí trang, thiết bị phục vụ như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, các thiết bị khác.

- Suất vốn đầu tư công trình trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 24. Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, thư viện, triển lãm

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11243.01 | Bảo tàng | 22.027 | 17.081 | 3.058 |
| 11243.02 | Thư viện | 15.670 | 12.227 | 2.077 |
| 11243.03 | Triển lãm | 18.907 | 14.672 | 2.620 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình trên như sau:

- Tỷ trọng chi phí cho công trình chính: 80 - 90%

- Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ: 20 - 10%

### 2.5. Trụ sở, văn phòng làm việc

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở, văn phòng làm việc được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở, văn phòng làm việc bao gồm:

+ Chi phí xây dựng dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc, phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường,...

+ Chi phí xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.

+ Chi phí xây dựng bao gồm chi phí phần ngầm công trình (hầm thi công theo biện pháp đào mở), kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện thiện (trát, sơn, ốp lát), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy) các công trình chính và các hạng mục phụ trợ và phục vụ. Chưa bao gồm chi phí hoàn thiện theo đặc điểm riêng của công trình, dự án.

+ Chi phí thiết bị gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chống cháy và trang thiết bị văn phòng như điều hoà nhiệt độ cục bộ, quạt điện,...Chưa bao gồm trang thiết bị nội thất đồ rời, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, hệ thống BMS,...

- Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 25 tính cho công trình Trụ sở, văn phòng làm việc trong trường hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe và diện tích xây dựng tầng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần diện tích mở rộng, sử dụng như hướng dẫn của phần nhà chung cư cao tầng.

- Đối với các công trình trụ sở, văn phòng làm việc cấp đặc biệt, có yêu cầu cao về kiến trúc, tính biểu tượng và các yêu cầu riêng về văn hóa, đặc thù, chuyên ngành, suất vốn đầu tư cần bổ sung các khoản chi phí phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn riêng của loại dự án.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 25. Suất vốn đầu tư xây dựng Trụ sở, văn phòng làm việc

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11250.01 | Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 10.132 | 7.839 | 1.287 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.202 | 8.663 | 1.427 |
|  | Có 2 tầng hầm | 12.199 | 9.430 | 1.558 |
|  | Có 3 tầng hầm | 12.963 | 9.974 | 1.702 |
|  | Có 4 tầng hầm | 14.082 | 10.834 | 1.849 |
|  | Có 5 tầng hầm | 15.216 | 11.706 | 1.998 |
| 11250.02 | 5 < Số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 10.822 | 8.475 | 1.493 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.498 | 9.003 | 1.587 |
|  | Có 2 tầng hầm | 12.205 | 9.558 | 1.684 |
|  | Có 3 tầng hầm | 13.047 | 10.217 | 1.800 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.955 | 10.928 | 1.925 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.910 | 11.676 | 2.058 |
| 11250.03 | 7 < Số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 12.686 | 9.449 | 1.746 |
|  | Có 1 tầng hầm | 13.005 | 9.688 | 1.790 |
|  | Có 2 tầng hầm | 13.408 | 9.988 | 1.845 |
|  | Có 3 tầng hầm | 13.962 | 10.400 | 1.922 |
|  | Có 4 tầng hầm | 14.607 | 10.880 | 2.011 |
|  | Có 5 tầng hầm | 15.326 | 11.416 | 2.110 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình : 15 - 30%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 30%

### 2.6. Công trình đa năng

a. Thuyết minh

- Công trình đa năng (công trình hỗn hợp) là công trình có nhiều công năng sử dụng khác nhau (ví dụ: một công trình được thiết kế sử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng là công trình đa năng).

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đa năng bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng

- Chi phí xây dựng bao gồm chi phí phần ngầm công trình (hầm thi công theo biện pháp đào mở), kết cấu phần thân, phần kiến trúc, hoàn thiện (trát, sơn, ốp lát), hệ thống kỹ thuật (điện, nước, thông gió, báo cháy, chữa cháy) các công trình chính và các hạng mục phụ trợ và phục vụ. Suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí các yêu cầu về hoàn thiện theo đặc điểm riêng của công trình, dự án.

- Chi phí thiết bị bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, phòng cháy chống cháy. Chưa bao gồm hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí trung tâm, hệ thống BMS,…

- Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 26 tính cho công trình đa năng trong trường hợp có xây dựng tầng hầm được xác định cho tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe. Trường hợp xây dựng tầng hầm có phần diện tích sử dụng là khu thương mại thì được điều chỉnh bổ sung hoặc loại trừ chi phí theo yêu cầu thực tế.

- Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 26 tính cho công trình đa năng có diện tích xây dựng tầng hầm tương đương với diện tích xây dựng tầng nổi. Trường hợp xây dựng tầng hầm có diện tích xây dựng lớn hơn diện tích xây dựng tầng nổi thì suất vốn đầu tư xây dựng tầng hầm của phần mở rộng được xác định như hướng dẫn của công trình nhà chung cư.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 26. Suất vốn đầu tư công trình đa năng

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 11260.01 | Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 9.246 | 7.888 | 517 |
|  | Có 1 tầng hầm | 10.263 | 8.732 | 598 |
|  | Có 2 tầng hầm | 11.468 | 9.754 | 671 |
|  | Có 3 tầng hầm | 12.159 | 10.524 | 747 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.389 | 11.586 | 822 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.612 | 12.645 | 897 |
| 11260.02 | 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 10.851 | 8.673 | 942 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.531 | 9.215 | 1.001 |
|  | Có 2 tầng hầm | 12.243 | 9.783 | 1.063 |
|  | Có 3 tầng hầm | 13.090 | 10.460 | 1.136 |
|  | Có 4 tầng hầm | 14.001 | 11.189 | 1.215 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.961 | 11.957 | 1.298 |
| 11260.03 | 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 11.182 | 9.067 | 976 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.647 | 9.444 | 1.017 |
|  | Có 2 tầng hầm | 12.172 | 9.870 | 1.063 |
|  | Có 3 tầng hầm | 12.830 | 10.404 | 1.121 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.565 | 11.000 | 1.184 |
| 11260.04 | 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 11.696 | 9.700 | 1.332 |
|  | Có 1 tầng hầm | 11.993 | 9.946 | 1.367 |
|  | Có 2 tầng hầm | 12.353 | 10.245 | 1.407 |
|  | Có 3 tầng hầm | 12.828 | 10.638 | 1.461 |
|  | Có 4 tầng hầm | 13.381 | 11.097 | 1.525 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.001 | 11.610 | 1.595 |
| 11260.05 | 15 < số tầng < 20 không có tầng hầm | 13.031 | 10.215 | 1.585 |
|  | Có 1 tầng hầm | 13.191 | 10.341 | 1.604 |
|  | Có 2 tầng hầm | 13.413 | 10.513 | 1.632 |
|  | Có 3 tầng hầm | 13.736 | 10.768 | 1.671 |
|  | Có 4 tầng hầm | 14.134 | 11.080 | 1.720 |
|  | Có 5 tầng hầm | 14.597 | 11.443 | 1.776 |
| 11260.06 | 20 < số tầng ≤ 24 không có tầng hầm | 14.516 | 11.375 | 1.769 |
|  | Có 1 tầng hầm | 14.601 | 11.441 | 1.780 |
|  | Có 2 tầng hầm | 14.744 | 11.554 | 1.797 |
|  | Có 3 tầng hầm | 14.982 | 11.740 | 1.826 |
|  | Có 4 tầng hầm | 15.291 | 11.982 | 1.864 |
|  | Có 5 tầng hầm | 15.663 | 12.273 | 1.909 |
| 11260.07 | 24 < số tầng ≤ 30 không có tầng hầm | 15.240 | 11.954 | 1.860 |
|  | Có 1 tầng hầm | 15.285 | 11.990 | 1.866 |
|  | Có 2 tầng hầm | 15.380 | 12.064 | 1.878 |
|  | Có 3 tầng hầm | 15.556 | 12.202 | 1.900 |
|  | Có 4 tầng hầm | 15.794 | 12.388 | 1.929 |
|  | Có 5 tầng hầm | 16.087 | 12.619 | 1.964 |
| 11260.08 | 30 < số tầng ≤ 35 không có tầng hầm | 16.656 | 12.863 | 2.206 |
|  | Có 1 tầng hầm | 16.682 | 12.884 | 2.209 |
|  | Có 2 tầng hầm | 16.754 | 12.939 | 2.218 |
|  | Có 3 tầng hầm | 16.902 | 13.054 | 2.238 |
|  | Có 4 tầng hầm | 17.109 | 13.213 | 2.266 |
|  | Có 5 tầng hầm | 17.369 | 13.414 | 2.300 |
| 11260.09 | 35 < số tầng ≤ 40 không có tầng hầm | 17.881 | 13.721 | 2.470 |
|  | Có 1 tầng hầm | 17.892 | 13.728 | 2.471 |
|  | Có 2 tầng hầm | 17.946 | 13.770 | 2.479 |
|  | Có 3 tầng hầm | 18.071 | 13.866 | 2.496 |
|  | Có 4 tầng hầm | 18.251 | 14.004 | 2.521 |
|  | Có 5 tầng hầm | 18.484 | 14.183 | 2.553 |
| 11270.10 | 40 < số tầng ≤ 45 không có tầng hầm | 19.116 | 14.564 | 2.734 |
|  | Có 1 tầng hầm | 19.122 | 14.568 | 2.734 |
|  | Có 2 tầng hầm | 19.170 | 14.605 | 2.741 |
|  | Có 3 tầng hầm | 19.284 | 14.692 | 2.758 |
|  | Có 4 tầng hầm | 19.453 | 14.820 | 2.781 |
|  | Có 5 tầng hầm | 19.672 | 14.987 | 2.813 |
| 11260.11 | 45 < số tầng < 50 không có tầng hầm | 20.340 | 15.420 | 3.010 |
|  | Có 1 tầng hầm | 20.342 | 15.423 | 3.010 |
|  | Có 2 tầng hầm | 20.385 | 15.454 | 3.016 |
|  | Có 3 tầng hầm | 20.492 | 15.535 | 3.032 |
|  | Có 4 tầng hầm | 20.650 | 15.656 | 3.055 |
|  | Có 5 tầng hầm | 20.858 | 15.812 | 3.086 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng như sau:

- Tỷ trọng chi phí phần ngầm công trình : 15 - 30%

- Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 - 30%

## CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

## 1. CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN PHẨM XÂY DỰNG

### 1.1. Nhà máy sản xuất hỗn hợp bê tông và cấu kiện bê tông

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sản phẩm quy đổi.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông bao gồm:

+ Chi phí xây dựng công trình nhà sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

+ Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất chính, các thiết bị phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 27. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình trạm trộn bê tông thương phẩm, công suất |  |  |  |
| 12110.01 | 30 m3/giờ | 467.496 | 75.897 | 329.108 |
| 12110.02 | 60 m3/giờ | 438.818 | 68.679 | 311.927 |
| 12110.03 | 85 m3/giờ | 444.065 | 73.792 | 310.619 |
|  | Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, công suất |  |  |  |
| 12110.04 | 30.000 m3/năm | 3.777 | 1.682 | 1.501 |
| 12110.05 | 50.000 m3/năm | 3.583 | 1.613 | 1.410 |
| 12110.06 | 100.000 m3/năm | 3.412 | 1.533 | 1.342 |
| 12110.07 | Dây chuyền sản xuất bê tông xốp công suất 120.000 m3/năm | 2.338 | 881 | 1.114 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí của các khối chính trong suất vốn đầu tư như sau:

- Tỷ trọng chi phí các công trình sản xuất chính : 70 - 75%

- Tỷ trọng chi phí các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

### 1.2. Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm gạch, ngói nung được quy đổi.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

+ Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường giao thông, trạm biến thế,...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 28. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Đơn vị tính: đ/viên

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy gạch, ngói công suất |  |  |  |
| 12120.01 | 15 triệu viên/năm | 1.769 | 949 | 637 |
| 12120.02 | 20 triệu viên/năm | 1.644 | 846 | 603 |
| 12120.03 | 30 triệu viên/năm | 1.598 | 824 | 580 |
| 12120.04 | 60 triệu viên/năm | 1.564 | 812 | 569 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 - 75%

+ Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 - 90%

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 - 10%

### 1.3. Nhà máy sản xuất gạch ốp, lát

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm gạch ốp, lát được quy đổi.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granite bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước...

+ Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dây chuyền công nghệ của các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granite chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng, đường giao thông, trạm biến thế,...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 29. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic và gạch Granite

Đơn vị tính: đ/m2 sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất |  |  |  |
| 12130.01 | 1 triệu m2 SP/năm | 126.679 | 43.216 | 68.078 |
| 12130.02 | từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm | 120.604 | 41.454 | 64.473 |
| 12130.03 | từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm | 123.155 | 43.788 | 64.302 |
|  | Nhà máy gạch ốp, lát Granite công suất |  |  |  |
| 12130.04 | 1 triệu m2 SP/năm | 180.070 | 67.650 | 90.114 |
| 12130.05 | từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm | 171.320 | 63.932 | 86.203 |
| 12130.06 | từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm | 163.373 | 61.404 | 81.745 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất : 70 - 75%

+ Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 - 90%

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 - 10%

### 1.4. Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm quy đổi.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

+ Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 30. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Đơn vị tính: 1.000 đ/sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12140.01 | Nhà máy sứ vệ sinh công suất 300.000 sản phẩm/năm | 707 | 217 | 387 |
| 12140.02 | Nhà máy sứ vệ sinh công suất 400.000 sản phẩm/năm | 673 | 206 | 352 |
| 12140.03 | Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh công suất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm/năm | 524 | 114 | 318 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 60 - 65%

+ Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 40 - 35%

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 - 90%

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 - 10%

### 1.5. Nhà máy sản xuất kính xây dựng

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm quy đổi.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...

+ Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm

ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 31. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng

Đơn vị tính: đ/m2 sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy sản xuất kính nổi công suất |  |  |  |
| 12150.01 | 18 triệu m2 SP/năm (300 tấn thuỷ tinh/ngày) | 107.313 | 32.589 | 62.290 |
| 12150.02 | 27 triệu m2 SP/năm (500 tấn thuỷ tinh/ngày) | 107.249 | 29.604 | 65.462 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 65 - 70%

+ Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 35 - 30%.

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 80 - 85%.

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phụ trợ : 20 - 15%.

### 1.6. Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy đổi.

- Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa bao gồm:

+ Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

+ Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế...

##### b. Suất vốn đầu tư

Bảng 32. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12160.01 | Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính, công suất 16.000 tấn/năm. | 34.548 | 11.805 | 18.671 |
| 12160.02 | Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, công suất từ 6.000 đến 13.000 tấn/năm. | 10.177 | 2.528 | 6.425 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 85 - 90%

+ Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 15 - 10%

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 70 - 75%

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%

## 2. CÔNG TRÌNH LUYỆN KIM VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

### 2.1. Nhà máy luyện kim

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm phôi thép, hoặc tấn thép quy ước.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

+ Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 33. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12210.01 | Nhà máy luyện phôi thép, công suất 300.000 tấn/năm | 1.662 | 357 | 1.148 |
| 12210.02 | Nhà máy luyện cán, kéo thép xây dựng, công suất 250.000 tấn/năm | 2.476 | 525 | 1.706 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng các công trình sản xuất chính : 70 - 75%.

+ Tỷ trọng các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng thiết bị sản xuất : 80 - 85%.

+ Tỷ trọng thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%.

## 3. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

### 3.1. Kho xăng dầu

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sức chứa của kho.

- Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu bao gồm:

+ Chi phí xây dựng nhà kho và các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, đường giao thông nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

+ Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị vận chuyển hàng hoá theo dây chuyền công nghệ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị khác.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 34. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12310.01 | Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3 | 8.890 | 6.076 | 2.286 |

## 4. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

### 4.1. Công trình nhà máy thuỷ điện

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1 kW).

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện...); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trợ của nhà máy.

+ Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như: thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 35. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/kW

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy thủy điện công suất |  |  |  |
| 12410.01 | 60.000 - 150.000 kW | 36.088 | 16.522 | 14.668 |
| 12410.02 | 200.000 - 400.000 kW | 30.765 | 13.158 | 13.577 |
| 12410.03 | 500.000 - 700.000 kW | 24.308 | 11.015 | 10.018 |

### 4.2. Công trình trạm biến áp

4.2.1. Trạm biến áp

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất máy biến áp lắp đặt.

- Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:

+ Chi phí xây dựng: Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy. Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

+ Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà, kết nối hệ thống SCADA,..

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 36. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp

Đơn vị tính: 1.000 đ/KVA

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất |  |  |  |
| 12421.01 | 2x400 KVA | 2.605 | 823 | 1.490 |
| 12421.02 | 2x560 KVA | 2.082 | 639 | 1.194 |
| 12421.03 | 2x630 KVA | 2.026 | 617 | 1.160 |
| 12421.04 | 2x1000 KVA | 1.581 | 487 | 910 |
|  | Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất |  |  |  |
| 12421.05 | 50 KVA | 15.148 | 3.356 | 10.211 |
| 12421.06 | 75 KVA | 11.366 | 2.522 | 7.664 |
| 12421.07 | 100 KVA | 9.833 | 2.187 | 6.618 |
| 12421.08 | 150 KVA | 8.391 | 1.862 | 5.663 |
| 12421.09 | 180 KVA | 7.068 | 1.591 | 4.719 |
| 12421.10 | 250 KVA | 5.371 | 1.180 | 3.639 |
| 12421.11 | 320 KVA | 5.056 | 1.126 | 3.400 |
| 12421.12 | 400 KVA | 4.374 | 974 | 2.934 |
| 12421.13 | 560 KVA | 3.267 | 725 | 2.206 |

### 4.2.2. Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được tính cho 1 trạm biến áp.

- Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:

+ Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng các công trình trong phạm vi hàng rào trạm như san lấp tạo dựng mặt bằng, hệ thống cổng, hàng rào, nhà thường trực bảo vệ, hệ thống máy biến áp, hố thu dầu, móng cột chiếu sáng,... Chi phí xây dựng các công trình ngoài hàng rào trạm như đường vào trạm, nhà quản lý vận hành và nghỉ ca.

+ Chi phí thiết bị: gồm chi phí mua sắm các thiết bị phục vụ lắp đặt và vận hành trạm.

- Kết cấu chính của công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV như sau:

+ Nền trạm đặt trên nền đất tự nhiên hoặc nền đất đắp bằng đất hoặc cát đã được đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, độ cao nên chênh cao từ 1,5÷2m so với khu vực quanh trạm.

+ Móng cột, trụ đỡ thiết bị, móng máy biến áp, nhà điều khiển … bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Hệ thống các cột chiếu sáng, cột cổng, xà trạm, trụ đỡ thiết bị bằng thép hình gia công dạng khung dàn tiết diện vuông, lớp bảo vệ bằng mạ kẽm.

+ Thiết bị trạm gồm MBA, thiết bị điều khiển bảo vệ, thiết bị đo đếm, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị PCCC và một số thiết bị khác.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV chưa tính đến các chi phí như:

+ Các công trình hoặc hạng mục công trình đường dây đấu nối vào trạm, công trình tạm phục vụ cấp điện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cải tạo nâng cấp sử dụng mặt bằng xây dựng của công trình cũ).

+ Chi phí tăng thêm do mặt bằng trạm phải bố trí ở vị trí đặc biệt hoặc không thuận lợi về mặt địa hình địa chất

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được xác định theo quy mô xây dựng cụ thể từng công trình theo yêu cầu phụ tải và kết cấu lưới truyền tải hiện hữu của khu vực, số lượng máy biến áp nguồn, số lượng máy biến áp phụ tải. Theo đó, suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp 220kV được xác định cho trạm biến áp với quy mô 2 máy biến áp và quy mô 2 máy biến áp lắp trước 1 máy biến áp.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 37. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12422.01 | TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 335.543 | 114.200 | 191.475 |
| 12422.02 | TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 10 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 349.321 | 119.829 | 198.411 |
| 12422.03 | TBA 220/110kV-2x250MVA, 06 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 11 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 377.814 | 131.326 | 212.852 |

Bảng 38. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12422.04 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 01 ngăn máy cắt vòng 220kV; 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 247.405 | 97.799 | 127.456 |

Bảng 39. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12422.05 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 230.232 | 91.022 | 118.587 |
| 12422.06 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 máy cắt vòng 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 214.714 | 88.186 | 11.462 |
| 12422.07 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV | 244.741 | 96.760 | 126.081 |
| 12422.08 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV | 273.244 | 108.257 | 140.522 |
| 12422.09 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 máy cắt vòng 110kV | 253.191 | 99.813 | 130.720 |
| 12422.10 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV | 251.848 | 99.715 | 129.583 |
| 12422.11 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 244.960 | 96.901 | 126.126 |

Bảng 40. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12422.12 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 13 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 272.875 | 106.839 | 141.625 |
| 12422.13 | TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 213.534 | 83.628 | 110.798 |

Bảng 41. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 125MVA, lắp trước 1 MBA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12422.14 | TBA 220/110kV-2x125MVA, 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 221.132 | 92.776 | 108.501 |
| 12422.15 | TBA 220/110kV-2x125MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 04 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 221.617 | 93.025 | 108.683 |
| 12422.16 | TBA 220/110kV-2x125MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV | 209.535 | 87.461 | 103.259 |

## 5. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

### 5.1. Công nghiệp thực phẩm

5.1.1. Nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát được tính bình quân cho 1 lít sản phẩm quy ước.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

+ Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát chưa tính đến chi phí xây

dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 42. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát

Đơn vị tính: đ/lít sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12511.01 | Nhà máy sản xuất bia công suất 5 triệu lít/năm và 5 triệu lít nước ngọt/ năm | 16.656 | 3.717 | 11.325 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 - 75%.

+ Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất : 80 - 85%.

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%.

## 5.2. CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

### 5.2.1. Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may quy ước.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước.

+ Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 43. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may

Đơn vị tính: đ/sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12521.01 | Xưởng may công suất 1 triệu sản phẩm/năm | 46.598 | 12.950 | 28.734 |
| 12521.02 | Xưởng may thêu công suất 850.000 sản phẩm/năm | 45.041 | 13.981 | 26.199 |
| 12521.03 | Xưởng may công suất 2 triệu sản phẩm/năm | 40.281 | 12.544 | 23.083 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 80 - 85%.

- Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%.

## 5.3. CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG, THUỶ VÀ HẢI SẢN

### 5.3.1. Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy ước.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

+ Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 44. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy xay xát, và các nhà máy chế biến nông sản khác

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 12531.01 | Nhà máy xay xát gạo, công suất 70.000 tấn/ năm | 1.323 | 294 | 898 |
| 12531.02 | Nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 15.000 tấn/năm | 5.093 | 1.134 | 3.479 |

Ghi chú:

Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

- Chi phí xây dựng:

+ Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 - 75%.

+ Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%.

- Chi phí thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất : 80 - 85%.

+ Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%.

## 6. CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

### 6.1. Nhà xưởng

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng hoặc 1 m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấn hàng hoá tuỳ thuộc vào loại nhà sản xuất, loại kho chứa hàng.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất, nhà kho chuyên dụng bao gồm:

+ Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.

+ Đối với kho chuyên dụng loại lớn có sức chứa > 500 tấn chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá, các thiết bị khác.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 45. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục |  |  |  |
| 12610.01 | Tường gạch thu hồi mái ngói | 2.008 | 1.910 |  |
| 12610.02 | Tường gạch thu hồi mái tôn | 2.008 | 1.910 |  |
| 12610.03 | Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | 2.326 | 2.204 |  |
| 12610.04 | Tường gạch, mái bằng | 2.706 | 2.534 |  |
| 12610.05 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 3.208 | 3.000 |  |
| 12610.06 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 3.453 | 3.232 |  |
| 12610.07 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2.926 | 2.730 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục |  |  |  |
| 12610.08 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 5.412 | 5.057 |  |
| 12610.09 | Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | 5.093 | 4.750 |  |
| 12610.10 | Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | 4.750 | 4.432 |  |
| 12610.11 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4.714 | 4.408 |  |
| 12610.12 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.628 | 4.322 |  |
| 12610.13 | Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4.408 | 4.114 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn |  |  |  |
| 12610.14 | Cột bê tông, kèo thép, mái tôn | 5.767 | 5.375 |  |
| 12610.15 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 6.109 | 5.693 |  |
| 12610.16 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 5.448 | 5.081 |  |
| 12610.17 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 6.465 | 6.024 |  |
| 12610.18 | Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn | 5.265 | 4.910 |  |
| 12610.19 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 5.669 | 5.289 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn |  |  |  |
| 12610.20 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 8.815 | 8.215 |  |
| 12610.21 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 9.170 | 8.546 |  |
|  | Nhà 1 tầng khẩu độ 30m, cao 7,5m, không có có cầu trục |  |  |  |
| 12610.22 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 5.198 | 4.738 |  |

Bảng 46. Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại nhỏ

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn) |  |  |  |
| 12610.23 | Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn | 3.453 | 3.269 |  |
| 12610.24 | Kho lương thực xây cuốn gạch đá | 2.081 | 1.971 |  |
| 12610.25 | Kho hoá chất xây gạch, mái bằng | 3.208 | 3.036 |  |
| 12610.26 | Kho hoá chất xây gạch, mái ngói | 1.861 | 1.763 |  |

Bảng 47. Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại lớn

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn) |  |  |  |
| 12610.27 | Kho lương thực sức chứa 500 tấn | 3.250 | 2.767 | 409 |
| 12610.28 | Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn | 3.495 | 2.877 | 569 |
| 12610.29 | Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn | 4.296 | 3.526 | 660 |
| 12610.30 | Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn | 2.742 | 2.228 | 489 |

### 6.2. Kho đông lạnh

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng của kho

- Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh bao gồm: Chi phí xây dựng nhà kho gồm các hạng mục công trình phục vụ như: nhà kho, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.

- Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh chưa bao gồm chi phí thiết bị.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 48. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình kho đông lạnh

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa |  |  |  |
| 12620.01 | 100 tấn | 8.841 | 8.350 |  |
| 12620.02 | 300 tấn | 11.239 | 10.476 |  |

## CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## 1. CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

### 1.1. Công trình nhà máy cấp nước sinh hoạt

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:

+ Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hoá chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy.

+ Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình; Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy như xây dựng đường công vụ...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 49. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Nhà máy cấp nước, công suất |  |  |  |
| 13110.01 | 40.000 m3/ngày-đêm | 4.942 | 1.904 | 2.502 |
| 13110.02 | 50.000 m3/ngày-đêm | 4.909 | 1.882 | 2.502 |
| 13110.03 | 100.000 m3/ngày-đêm | 4.372 | 1.718 | 2.183 |
| 13110.04 | 300.000 m3/ngày-đêm | 4.260 | 1.652 | 2.126 |

## 2. CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

### 2.1. Công trình xử lý nước thải

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước thải /ngày-đêm.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ bùn hoạt tính, hồ sinh học bao gồm:

+ Chi phí xây dựng gồm chi phí để xây dựng các công trình: Trạm bơm trong nhà máy, công trình xử lý cơ học, công trình xử lý sinh học, khử trùng, khử mùi, thu gom làm khô bùn; các công trình phụ (nhà thường trực, bảo vệ, trạm điện, nhà điều hành, phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa; cổng hàng rào..).

+ Chi phí thiết bị bao gồm: Toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ. Chi phí thiết bị công nghệ chính được xác định trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nằm ngoài khu vực của công trình xử lý nước thải sinh hoạt như: công trình thu gom và trạm bơm trên hệ thống thoát nước, đường ống dẫn nước thải từ điểm xả thải về công trình, thoát nước thải bên ngoài, và các công trình phụ trợ phục vụ thi công như xây dựng đường công vụ, công trình có kiến trúc đặc biệt để bảo vệ cảnh quan hoặc môi trường phải xây ngầm, bao che kín,...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 50. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt

Đơn vị tính: 1.000 đ/m3/ ngày đêm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13210.01 | < 2.000 m3/ngày đêm | 27.166 |  |  |
| 13210.02 | Từ >2.000 đến ≤5.000 m3/ngày đêm | 27.166 - 23.623 |  |  |
| 13210.03 | Từ >5.000 đến ≤10.000 m3/ngày đêm | 23.623 - 21.260 |  |  |
| 13210.04 | Từ >10.000 đến ≤30.000 m3/ngày đêm | 21.260 - 18.898 |  |  |
| 13210.05 | Từ >30.000 đến ≤100.000 m3/ngày đêm | 18.898 - 15.354 |  |  |
| 13210.06 | Từ >100.000 đến ≤200.000 m3/ngày đêm | 15.354 - 11.812 |  |  |
| 13210.07 | Từ >200.000 đến ≤300.000 m3/ngày đêm | 11.812 - 7.087 |  |  |
|  | Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ hồ sinh học có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13210.08 | < 2.000 m3/ngày đêm | 18.898 |  |  |
| 13210.09 | Từ >2.000 đến ≤5.000 m3/ngày đêm | 18.898 - 14.173 |  |  |
| 13210.10 | Từ >5.000 đến ≤10.000 m3/ngày đêm | 14.173 - 10.631 |  |  |
| 13210.11 | Từ >10.000 đến ≤30.000 m3/ngày đêm | 10.631 - 8.268 |  |  |

## 3. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 ha diện tích hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị xây dựng mới.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống cấp điện trung thế, hạ thế, điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu công nghiệp) và các công tác khác như chi phí đào bóc lớp đất yếu; san nền; hệ thống giao thông nội bộ (kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm), hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, vỉa hè, cây xanh,hàng rào bao quanh…

+ Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp bao gồm:

+ Chi phí xây dựng hạng mục san nền, hệ thống giao thông nội bộ (kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm), hệ thống thoát nước (thoát nước mưa, nước thải, trạm bơm chuyển bậc thoát nước thải), cấp nước sạch (đường ống cấp nước, họng cứu hỏa), cấp điện 22kv và điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy.

+ Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm và hệ thống chuyển nước thải về trạm xử lý, trạm biến áp và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị chưa tính đến các chi phí:

+ Công viên, vườn hoa, mặt nước (nếu có).

+ Xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, khu đô thị.

+ Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà.

- Việc sử dụng suất vốn đầu tư đầu tư xây dựng công trình tại Bảng 51 (trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa công bố suất vốn đầu tư xây dựng) theo quy định tại Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ, cần căn cứ vào điều kiện thực tế, tính chất, đặc điểm của dự án và xem xét, phân định rõ phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư được bàn giao, phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư không bàn giao lại cho nhà nước để thực hiện, đảm bảo không làm thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, tránh thất thoát lãng phí.

Trường hợp suất vốn đầu tư tại Bảng 51 không phù hợp với điều kiện, tính chất, đặc điểm của dự án, lựa chọn phương pháp khác theo quy định của pháp luật về xây dựng để ước tính chi phí đầu tư xây dựng/chi phí xây dựng hạ tầng.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 51. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị

Đơn vị tính: triệu đồng/ha

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô |  |  |  |
| 13300.01 | dưới 100 ha | 9.716 | 7.910 | 458 |
| 13300.02 | từ 100 đến 300 ha | 8.948 | 7.281 | 445 |
| 13300.03 | trên 300 ha | 8.241 | 6.661 | 432 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có quy mô |  |  |  |
| 13300.04 | từ 05 đến 75 ha | 7.611 | 6.177 | 384 |
|  | Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị có quy mô |  |  |  |
| 13300.05 | < 20 ha | 9.257 | 7.565 | 438 |
| 13300.06 | từ 20 đến 50 ha | 8.877 | 7.248 | 407 |
| 13300.07 | từ 50 đến 100 ha | 8.513 | 6.946 | 379 |
| 13300.08 | từ 100 đến 200 ha | 8.164 | 6.655 | 353 |

Ghi chú:

- Chiều dày lớp cát đắp nền hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị trung bình khoảng 0,5-1m

- Tỷ trọng của chi phí phần trạm xử lý nước thải hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng: 4,5 - 5,5%

## 4. CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

### 4.1. Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba được tính cho 1 thiết bị vi ba.

- Suất vốn đầu tư lắp đặt truyền dẫn vi ba gồm:

+ Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

+ Chi phí lắp đặt thiết bị vi ba, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị vi ba.

+ Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị vi ba đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

+ Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị

+ Chi phí mua sắm thiết bị vi ba, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 52. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị Vi ba đầu cuối cấu hình 1+0 |  |  |  |
| 13410.01 | 1E1 | 226.368 | 64.630 | 127.149 |
| 13410.02 | 2E1 | 240.081 | 66.058 | 137.815 |
| 13410.03 | 4E1 | 301.233 | 67.475 | 191.350 |
| 13410.04 | 8E1 | 328.264 | 70.010 | 212.727 |
| 13410.05 | 16E1 | 600.773 | 78.854 | 448.696 |
| 13410.06 | STM1 | 711.954 | 91.351 | 534.239 |

### 4.2. Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính theo cho 1 thiết bị truyền dẫn quang.

- Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truyền dẫn quang bao gồm:

+ Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây ODF, DDF.

+ Chi phí lắp đặt thiết bị quang, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị quang.

+ Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị quang đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

+ Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

+ Chi phí mua sắm thiết bị quang, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 53. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 13420.01 | Thiết bị NGSDH TRM 155Mbit/s, 4FE, 2GE | 321.933 | 39.004 | 234.855 |
| 13420.02 | Thiết bị NGSDH ADM 155Mbit/s, 4FE, 2GE | 359.222 | 47.693 | 256.016 |
| 13420.03 | Thiết bị SDH REG 155 Mbit/s | 216.697 | 32.398 | 149.186 |
| 13420.04 | Thiết bị NGSDH TRM 622Mbit/s, 4FE, 2GE | 419.426 | 48.252 | 309.698 |
| 13420.05 | Thiết bị NGSDH ADM 622Mbit/s, 4FE, 2GE | 474.991 | 61.036 | 341.446 |
| 13420.06 | Thiết bị NGSDH ADM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE | 632.863 | 86.162 | 447.923 |
| 13420.07 | Thiết bị NGSDH TRM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE | 580.321 | 67.701 | 427.125 |

### 4.3. Lắp đặt thiết bị truy nhập dẫn quang

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang - điện được tính cho 1 thiết bị chuyển đổi quang điện.

- Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truy nhập dẫn quang bao gồm:

+ Chi phí lắp đặt sợi nhảy quang trên cầu cáp.

+ Chi phí đấu nối sợi nhảy quang vào giá ODF.

+ Chi phí lắp đặt khung giá đấu dây nhảy quang (ODF).

+ Chi phí lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang điện vào hệ thống truy nhập.

+ Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

+ Chi phí mua sắm thiết bị chuyển đổi quang - điện, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 54. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang - điện

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị (bộ) chuyển đổi quang điện |  |  |  |
| 13430.01 | GE SDF 10km | 16.005 | 13.128 | 853 |
| 13430.02 | GE SFP 40km | 15.423 | 13.128 | 318 |
| 13430.03 | FE-SFP 10km | 9.254 | 7.451 | 637 |

### 4.4. Lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính theo năng lực phục vụ của một hệ thống là số đường thông (lines) cung cấp.

- Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet bao gồm:

+ Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây.

+ Chi phí lắp đặt thiết bị MSAN, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị MSAN.

+ Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng và giao tiếp thuê bao từ MSAN đến các giá phối

dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

+ Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

+ Chi phí mua sắm thiết bị MSAN và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 55. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Đơn vị tính: 1.000 đ/đường thông

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị truy nhập thoại và internet |  |  |  |
| 13440.01 | MSAN 360 đường thông (line thoại) và internet | 930 | 60 | 739 |
| 13440.02 | MSAN 480 đường thông (line thoại) và internet | 918 | 48 | 739 |
| 13440.03 | MSAN 600 đường thông (line thoại) và internet | 918 | 60 | 739 |
| 13440.04 | MSAN 720 đường thông (line thoại) và internet | 918 | 48 | 739 |
| 13440.05 | MSAN 960 đường thông (line thoại) và internet | 906 | 48 | 739 |

### 4.5. Lắp đặt thiết bị VSAT

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT - IP trạm UT được tính cho 1 thiết bị.

- Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn VSAT gồm:

+ Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây thuê bao.

+ Chi phí lắp đặt thiết bị VSAT.

+ Chi phí lắp đặt cân chỉnh anten.

+ Chi phí lắp đặt, đấu nối với các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị VSAT đến cả giá phối dây, lắp đặt đầu nối cáp nguồn, dây đất.

+ Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

+ Chi phí mua sắm thiết bị VSAT và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 56. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT-IP UT

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Thiết bị VSAT-IP UT |  |  |  |
| 13450.01 | Anten 1,2m | 140.223 | 79.401 | 39.719 |
| 13450.02 | Anten 0,84m | 126.024 | 79.401 | 27.722 |

### 4.6. Lắp đặt thiết bị phụ trợ

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ được tính theo các đơn vị tính toán thích hợp là m2, máy, trạm.

- Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ gồm: Chi phí mua sắm, lắp đặt, đo kiểm thiết bị và phụ kiện đồng bộ gồm: hệ thống báo cháy và chống cháy, điều hòa không khí, chống ẩm, chiếu sáng, cầu cáp, máng cáp,...

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 57. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Hệ thống thiết bị phụ trợ phòng máy có diện tích |  |  |  |
| 13460.01 | 80m2 | 199.923 | 100.468 | 69.556 |
| 13460.02 | 60m2 | 151.211 | 85.614 | 41.959 |
| 13460.03 | 40m2 | 118.510 | 70.748 | 28.825 |
| 13460.04 | 20m2 | 86.132 | 55.501 | 16.420 |
| 13460.05 | 10m2 | 82.204 | 52.287 | 16.431 |
|  | Lắp đặt máy phát điện, ATS, công suất |  |  |  |
| 13460.06 | 10KVA | 121.070 | 3.511 | 102.145 |
| 13460.07 | 25KVA | 208.359 | 5.047 | 177.318 |
| 13460.08 | 50KVA | 306.586 | 8.403 | 259.404 |
| 13460.09 | 10KVA (không có ATS) | 110.671 | 2.690 | 94.162 |
| 13460.10 | Lắp đặt máy phát điện 5KVA | 31.457 | 1.928 | 24.982 |
|  | Lắp đặt hệ thống tiếp đất có điện trở |  |  |  |
| 13460.11 | R = 10 ÔM | 27.149 | 22.888 |  |
| 13460.12 | R = 2 ÔM | 102.516 | 86.423 |  |
| 13460.13 | R = 0,5 ÔM | 175.918 | 148.304 |  |
| 13460.14 | Lắp đặt hệ thống tiếp đất chống sét | 39.909 | 33.648 |  |

### 4.7. Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:

+ Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

+ Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ các nước phát triển.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 58. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm, phát thanh truyền hình

Đơn vị tính: triệu đồng/ hệ

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần VHF |  |  |  |
|  | Máy phát hình công suất 2kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |
| 13470.01 | 64m | 19.620 | 8.094 | 9.574 |
| 13470.02 | 75m | 22.018 | 9.784 | 9.961 |
| 13470.03 | 100m | 24.618 | 11.855 | 10.109 |
| 13470.04 | 125m | 25.399 | 12.438 | 10.200 |
|  | Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |
| 13470.05 | 75m | 25.373 | 9.867 | 13.054 |
| 13470.06 | 100m | 28.564 | 11.902 | 13.793 |
| 13470.07 | 125m | 29.536 | 12.664 | 13.884 |
|  | Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |
| 13470.08 | 100m | 32.277 | 12.093 | 17.113 |
| 13470.09 | 125m | 33.529 | 12.747 | 17.579 |
|  | Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần UHF |  |  |  |
|  | Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |
| 13470.10 | 75m | 26.307 | 10.307 | 13.440 |
| 13470.11 | 100m | 28.827 | 12.390 | 13.520 |
| 13470.12 | 125m | 29.200 | 12.557 | 13.679 |
|  | Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao |  |  |  |
| 13470.13 | 75m | 31.675 | 10.557 | 18.284 |
| 13470.14 | 100m | 35.632 | 12.664 | 19.683 |
| 13470.15 | 125m | 36.852 | 13.176 | 20.081 |
| 13470.16 | 145m | 37.380 | 13.271 | 20.479 |

### 4.8. Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột anten.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh bao gồm:

+ Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

+ Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 59. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm thu, phát sóng phát thanh

Đơn vị tính: 1.000 đ/hệ

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình đài trạm thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước |  |  |  |
|  | Cột anten tự đứng thép hình L cao 30m, máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.01 | 20 W | 657.752 | 526.361 | 62.892 |
| 13480.02 | 30 W | 682.856 | 531.288 | 81.177 |
|  | Cột anten tự đứng thép hình L cao 45m, máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.03 | 50 W | 1.178.430 | 954.217 | 100.951 |
| 13480.04 | 100 W | 1.265.539 | 969.607 | 166.220 |
| 13480.05 | 150 W | 1.279.885 | 969.607 | 179.649 |
| 13480.06 | 200 W | 1.317.198 | 987.580 | 195.705 |
| 13480.07 | 300 W | 1.359.844 | 1.000.387 | 222.199 |
|  | Cột anten tự đứng thép hình L cao 50m, máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.08 | 500 W | 1.672.877 | 1.123.517 | 367.860 |
| 13480.09 | 1 kW | 2.209.352 | 1.377.146 | 593.539 |
| 13480.10 | Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 60 m | 4.217.593 | 2.394.767 | 1.370.569 |
|  | Cột anten tự đứng thép tròn cao 30m, máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.11 | 20 W | 763.247 | 616.855 | 66.622 |
| 13480.12 | 30 W | 794.670 | 631.019 | 81.120 |
|  | Cột anten tự đứng thép tròn cao 45m, máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.13 | 50 W | 1.180.870 | 937.244 | 100.951 |
| 13480.14 | 100 W | 761.453 | 515.184 | 160.762 |
| 13480.15 | 150 W | 1.077.139 | 779.073 | 173.281 |
| 13480.16 | 200 W | 1.106.489 | 791.630 | 187.324 |
| 13480.17 | 300 W | 1.343.614 | 966.500 | 221.846 |
|  | Cột anten tự đứng thép tròn cao 50m, máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.18 | 500 W | 1.863.490 | 1.266.953 | 386.804 |
| 13480.19 | 1 kW | 2.426.644 | 1.538.436 | 624.069 |
| 13480.20 | Hệ thống máy phát thanh công suất 2 kW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60m | 4.474.971 | 2.564.067 | 1.447.209 |
|  | Công trình đài trạm thu, phát sóng FM, cột cao 100m, máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.21 | 5 kW | 4.541.225 | 311.665 | 3.804.739 |
| 13480.22 | 10 kW | 7.442.695 | 390.149 | 6.410.552 |
| 13480.23 | 20 kW | 18.377.619 | 498.188 | 16.505.142 |
|  | Công trình thu, phát sóng trung AM, Hệ thống máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.24 | 10 kW | 8.322.443 | 568.376 | 6.976.755 |
| 13480.25 | 50 kW | 15.775.124 | 473.514 | 14.101.037 |
|  | Công trình thu, phát sóng ngắn SM, hệ thống máy phát thanh công suất |  |  |  |
| 13480.26 | 100 kW | 23.845.802 | 971.083 | 20.943.968 |

### 4.9. Công trình trạm BTS

4.9.1. Công trình nhà trạm và cột BTS

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS được tính bình quân cho 1 tấn cột anten.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS bao gồm chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten dây co.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS chưa tính đến các chi phí về mua sắm và lắp đặt thiết bị trạm BTS, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 60. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà trạm và cột BTS

Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn cột

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 13491.01 | Công trình trạm BTS | 322.937 | 292.526 |  |

### 4.9.2. Lắp đặt thiết bị trạm BTS

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính cho 1 thiết bị BTS được lắp đặt.

- Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị trạm BTS bao gồm:

+ Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

+ Chi phí lắp đặt thiết bị BTS, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị BTS.

+ Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị lắp đặt thiết bị BTS đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

+ Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

+ Chi phí mua sắm thiết bị lắp đặt thiết bị BTS và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 61. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị trạm BTS

Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 13492.01 | Lắp đặt thiết bị BTS, có 1 Sector | 254.084 | 75.688 | 137.690 |
| 13492.02 | Lắp đặt thiết bị BTS, có 2 Sector | 366.408 | 121.190 | 186.574 |
| 13492.03 | Lắp đặt thiết bị BTS, có 3 Sector | 455.078 | 166.682 | 215.661 |

## 5. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

### 5.1. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho công suất xử lý 1 tấn chất thải rắn /ngày

- Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:

+ Chi phí xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo công nghệ chế biến phân vi sinh bao gồm các hạng mục: Trạm cân, khu tập kết rác thô, khu tách lọc phân loại, khu ủ mùn, khu phối trộn sản phẩm, kho chứa sản phẩm thu hồi hoặc tái chế, xưởng cơ điện; khu điều hành (văn phòng, kho, phòng hóa nghiệm, phòng khác, khu vệ sinh); hạ tầng kỹ thuật (cổng, hàng rào, cầu rửa xe, cấp nước, thu gom xử lý nước rỉ rác, chiếu sáng)...

+ Chi phí xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo công nghệ lò đốt bao gồm các hạng mục: Trạm cân, khu tập kết rác thô, khu tách lọc phân loại, khu lò đốt, khu xử lý khói, nước rác, xưởng cơ điện; khu điều hành (văn phòng, kho, phòng hóa nghiệm, phòng khác, khu vệ sinh); hạ tầng kỹ thuật (cổng, hàng rào, hệ thống sân phơi; khu vực thu gom nước thải sản xuất, sinh hoạt, nước mưa; sân đường; thoát nước; chiếu sáng)...

+ Chi phí xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo công nghệ bãi chôn lấp hợp vệ sinh bao gồm hạng mục: Trạm cân; khu chôn lấp (xưởng điện, trạm cân, ô chôn lấp); khu điều hành (văn phòng, kho, phòng hóa nghiệm, phòng khác, khu vệ sinh); hạ tầng kỹ thuật (cổng, hàng rào, cầu rửa xe, cấp nước, thu gom xử lý nước rỉ rác, chiếu sáng)...

+ Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước/ nước ngoài và trang thiết bị của công trình bao gồm: lò đốt sơ cấp, lò đốt thứ cấp, hệ thống băng chuyền, băng tải, máy sấy, hệ thống xử lý khói, xử lý mùi, hệ thống điện và các hệ thống khác phục vụ quá trình xử lý chất thải rắn. Công nghệ, thiết bị nước ngoài xác định trong suất vốn đầu tư là công nghệ, thiết bị có nguồn gốc xuất xứ từ một số nước phát triển

- Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã bao gồm các chi phí: nghiên cứu công nghệ, chế tạo, lắp đặt thiết bị; xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gồm cả chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của cơ sở xử lý, chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác, chi phí đầu tư hệ thống quan trắc bảo vệ môi trường trực tuyến…), chưa bao gồm các chi phí xây dựng các công trình ngoài hàng rào.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 62. Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Đơn vị tính: 1000 đồng/tấn/ngày

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh sử dụng công nghệ, thiết bị trong nước có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13510.01 | 100 đến < 300 | 598.599 - 478.879 |  |  |
| 13510.02 | 300 đến < 500 | 478.879 - 407.047 |  |  |
| 13510.03 | 500 đến < 1.000 | 407.047 - 347.187 |  |  |
|  | Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt sử dụng công nghệ, thiết bị trong nước có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13510.04 | < 50 | 766.206 |  |  |
| 13510.05 | 50 đến < 300 | 766.206 - 550.711 |  |  |
| 13510.06 | 300 đến < 500 | 550.711 - 466.908 |  |  |
| 13510.07 | 500 đến 800 | 466.908 - 359.159 |  |  |
|  | Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt sử dụng công nghệ, thiết bị trong nước có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13510.08 | 100 đến < 300 | 718.319 - 574.655 |  |  |
| 13510.09 | 300 đến < 500 | 574.655 - 442.963 |  |  |
| 13510.10 | 500 đến < 1.000 | 442.963 - 359.159 |  |  |
| 13510.11 | 1.000 đến 1.500 | 359.159 - 275.355 |  |  |
|  | Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh sử dụng công nghệ, thiết bị nước ngoài có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13510.12 | 100 đến < 300 | 814.095 - 670.431 |  |  |
| 13510.13 | 300 đến < 500 | 670.431 - 562.683 |  |  |
| 13510.14 | 500 đến < 1.000 | 562.683 - 478.879 |  |  |
|  | Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt sử dụng công nghệ, thiết bị nước ngoài có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13510.15 | < 50 | 1.017.619 |  |  |
| 13510.16 | 50 đến < 300 | 1.017.619 - 897.899 |  |  |
| 13510.17 | 300 đến < 500 | 897.899 - 778.179 |  |  |
| 13510.18 | 500 đến 800 | 778.179 - 658.459 |  |  |
|  | Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt sử dụng công nghệ, thiết bị nước ngoài có công suất thiết kế |  |  |  |
| 13510.19 | 100 đến < 300 | 838.038 - 694.375 |  |  |
| 13510.20 | 300 đến < 500 | 694.375 - 580.641 |  |  |
| 13510.21 | 500 đến < 1.000 | 580.641 - 442.963 |  |  |
| 13510.22 | 1.000 đến 1.500 | 442.963 - 311.272 |  |  |
|  | Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh |  |  |  |
| 13510.23 | < 100 | 239.440 |  |  |
| 13510.24 | 100 đến < 300 | 239.440 - 215.496 |  |  |
| 13510.25 | 300 đến < 800 | 215.496 - 167.608 |  |  |
| 13510.26 | ≥ 800 | 167.608 |  |  |

## CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

## 1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1. ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC, TRẠM THU PHÍ KHÔNG DỪNG, HẦM GIAO THÔNG XUYÊN NÚI, CẦU CẠN

### 1.1.1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính bình quân cho công trình xây dựng mới, phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở khu vực có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô cao tốc (chi phí xây dựng nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, các công trình, hạng mục phụ trợ, cống chui dân sinh.., thiết bị) theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường. Chi phí xây dựng cầu và xử lý nền đất yếu tính trong từng trường hợp cụ thể như trong Bảng 69, Bảng 70 .

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 63. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc cấp 100, cấp 120

Đơn vị tính: triệu đồng/km

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường ô tô cao tốc: |  |  |  |
| 14111.01 | 4 làn xe chạy, chiều rộng 4x3,75m, 2 làn dừng khẩn cấp | 202.750 | 185.830 | 4.639 |
|  | Đoạn tuyến đường ô tô cao tốc không có cầu và xử lý nền đất yếu: |  |  |  |
| 14111.02 | 4 làn xe chạy, chiều rộng 4x3,75m, 2 làn dừng khẩn cấp | 156.604 | 144.077 | 4.639 |

Bảng 64. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc cấp 80

Đơn vị tính: triệu đồng/km

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường ô tô cao tốc: |  |  |  |
| 14111.03 | 4 làn xe chạy, chiều rộng 4x3,5m, 2 làn dừng khẩn cấp | 186.258 | 170.815 | 4.408 |
|  | Đoạn tuyến đường ô tô cao tốc không có cầu và xử lý nền đất yếu: |  |  |  |
| 14111.04 | 4 làn xe chạy, chiều rộng 4x3,5m, 2 làn dừng khẩn cấp | 143.840 | 132.436 | 4.408 |

Ghi chú:

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất chi phí xây dựng đường ô tô cao tốc (không bao gồm cầu, nền đất yếu) như sau:

- Tỷ trọng chi phí nền đường : 30 - 40%

- Tỷ trọng chi phí mặt đường : 33 - 30%

- Tỷ trọng chi phí thoát nước dọc, ngang : 7,0 -8,0%

- Tỷ trọng chi phí tổ chức thi công (đường công vụ,cống tạm...) : 6 - 4%

- Tỷ trọng chi phí an toàn giao thông : 19-15%

- Tỷ trọng chi phí các hạng mục còn lại (hầm cống chui dân sinh, điện chiếu sáng,…): 5 - 3%

### 1.1.2. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm thu phí không dừng đường ô tô cao tốc

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng 1 trạm thu phí được tính bình quân theo 1 làn cho công trình xây dựng mới, phổ biến. Số làn thu phí được tính toán bao gồm cả làn vào và làn ra.

- Suất vốn đầu tư xây dựng trạm thu phí không dừng đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng trạm thu phí theo phương thức thu phí kín.

- Chi phí xây dựng trạm thu phí có nhà điều hành trung tâm toàn tuyến bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục: khu nhà điều hành trung tâm toàn tuyến, san nền, đường bê tông xi măng vào trạm, đảo phân làn, cabin, giá long môn, hệ thống chống sét, trạm bơm, bể chứa, nhà đặt máy phát điện dự phòng, trạm biến áp, nhà để xe, cổng, hàng rào, cây xanh.

- Chi phí xây dựng trạm thu phí không có nhà điều hành trung tâm toàn tuyến bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục: nhà điều hành trạm thu phí, san nền, đường bê tông xi măng vào trạm, đảo phân làn, cabin, giá long môn, hệ thống chống sét, trạm bơm, bể chứa, nhà đặt máy phát điện dự phòng, trạm biến áp, nhà để xe, cổng, hàng rào, cây xanh.

- Suất vốn đầu tư xây dựng trạm thu phí không dừng chưa bao gồm chi phí xử lý nền đất yếu.

- Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt: thiết bị các khối nhà điều hành (thiết bị điện, điều hoà nhiệt độ, thiết bị trạm bơm, thiết bị chống sét, thiết bị mạng, máy phát điện dự phòng, trạm biến áp,..); thiết bị của hệ thống thu phí không dừng; thiết bị hệ thống cân tự động; thiết bị hệ thống giám sát, quản lý đặt tại nhà điều hành. Chi phí thiết bị chỉ tính thiết bị tại trạm thu phí và chưa bao gồm thiết bị giám sát, thiết bị giao thông thông minh trên tuyến.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 65. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm thu phí không dừng đường ô tô cao tốc

Đơn vị tính: triệu đồng/làn

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Trạm thu phí không dừng có nhà điều hành trung tâm toàn tuyến có số làn thu phí : |  |  |  |
| 14112.01 | Số làn ≤6 | 11.085 | 5.809 | 4.830 |
| 14112.02 | 6< số làn ≤10 | 10.235 | 5.484 | 4.546 |
|  | Trạm thu phí không dừng không có nhà điều hành trung tâm toàn tuyến có số làn thu phí: |  |  |  |
| 14112.03 | Số làn ≤6 | 8.927 | 4.158 | 4.389 |
| 14112.04 | 6< số làn ≤10 | 8.434 | 3.998 | 4.123 |

### 1.1.3. Suất vốn đầu tư xây dựng hầm giao thông xuyên núi (trên tuyến đường bộ cao tốc)

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng hầm giao thông xuyên núi bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hầm giao thông tính trên 1md ống hầm

- Phần xây dựng bao gồm các chi phí xây dựng hầm chính, đường cửa hầm (sân hầm), hệ thống điện, chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy, thoát nước trong và ngoài hầm, an toàn giao thông; ITS, trạm biến áp, nhà điều hành, nhà đặt máy bơm, nhà đặt trạm biến áp, buồng thiết bị khai thác (buồng điện thoại và cứu hoả), scanda, hệ thống quan trắc trong quá trình thi công hầm

- Phần chi phí thiết bị bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp, điện chiếu sáng, thông gió, ITS, SCADA, thiết bị điện hầm

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 66. Suất vốn đầu tư xây dựng hầm giao thông xuyên núi

Đơn vị tính: triệu đồng/km/ống hầm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Hầm xuyên núi 3 làn xe chạy: |  |  |  |
| 14113.01 | 3 làn xe chạy, chiều rộng 3x3,75m, tĩnh không H=5m, giải an toàn Bat=2x0,75m, đường bảo dưỡng Bbd=1m | 598.401 | 526.689 | 24.805 |
|  | Hầm xuyên núi 2 làn xe chạy: |  |  |  |
| 14113.02 | 2 làn xe chạy, chiều rộng 2x3,75m, tĩnh không H=5m, giải an toàn Bat=2x0,75m, đường bảo dưỡng Bbd=1m | 530.844 | 491.535 | 21.872 |

### 1.1.4. Suất vốn đầu tư xây dựng cầu cạn (trên tuyến đường bộ cao tốc)

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng cầu cạn bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng cầu tính đến đuôi mố (bao gồm chi phí xây kết cấu phần trên, kết cấu phần dưới, phụ trợ thi công,an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng) theo tiêu chuẩn, tính bình quân cho 1m2 cầu cầu cạn được thiết kế với hoạt tải HL-93. Suất vốn đầu tư chưa bao gồm hệ thống giao thông thông minh (ITS).

- Cầu cạn 04 làn xe gồm: dải phân cách giữa, 02 dải an toàn trong, 02 dải an toàn ngoài, 04 làn xe chạy. Kết cấu phần trên: sử dụng kết cấu nhịp BTCT DƯL dạng dầm I, SuperT, T ngược. Kết cấu phần dưới: mố, trụ bằng BTCT; móng trên hệ cọc ống hoặc cọc khoan nhồi D1000 chiều dài cọc tối đa 45m.

- Cầu cạn 06 làn xe gồm: 04 làn xe chạy, 02 làn dừng khẩn cấp, dải phân cách giữa, 02 dải an toàn trong, 02 dải an toàn ngoài. Kết cấu phần trên: sử dụng kết cấu nhịp BTCT DƯL dạng dầm I, SuperT, T ngược. Kết cấu phần dưới: mố, trụ bằng BTCT; móng trên hệ cọc ống hoặc cọc khoan nhồi D1200 chiều dài cọc tối đa 60m.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 67. Suất vốn đầu tư xây dựng cầu cạn

Đơn vị tính: 1000đồng/m2 cầu

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 14114.01 | Cầu cạn tuyến cao tốc, Bề rộng cầu Bcầu =17,5m, 04 làn xe chạy 4x3,75m, dải an toàn trong 2x0,5m, dải an toàn ngoài 2x0,5m, dải phân cách giữa 0,5m | 22.492 | 20.826 |  |
| 14114.02 | Cầu cạn tuyến cao tốc, Bề rộng cầu Bcầu =24,75m,06 làn xe (04 làn xe chạy 4x3,75m, 02 làn dừng khẩn cấp 2x3,0m, dải an toàn trong 2x0,75m, dải an toàn ngoài 2x0,75m, dải phân cách giữa 0,75m) | 23.317 | 21.589 |  |

Ghi chú:

- Đối với cầu cạn 04 làn xe, Bcầu =17,5m (số hiệu 14114.01) có suất vốn đầu tư: 393.610 triệu đồng/km cầu; suất chi phí xây dựng: 364.455 triệu đồng/km cầu

- Đối với Cầu cạn 06 làn xe, Bcầu =24,75m (số hiệu 14114.02) có suất vốn đầu tư: 577.096 triệu đồng/km cầu; suất chi phí xây dựng: 534.328 triệu đồng/km cầu

## 1.2. ĐƯỜNG Ô TÔ

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô được tính toán phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 “Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế” và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường (bao gồm nền đường, mặt đường và các công trình trên tuyến)

- Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, dải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái ta luy, hệ thống công trình phòng hộ. )

Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường.

- Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: chi phí xây dựng cầu trên tuyến, nút giao và xử lý nền đất yếu, trạm kiểm soát, trạm dịch vụ, nhà hạt quản lý đường bộ

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 68. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô

Đơn vị tính: triệu đồng/km

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường cấp I |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |
| 14120.01 | Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 82.662 | 76.138 |  |
| 14120.02 | Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm | 70.329 | 64.781 |  |
| 14120.03 | Nền rộng đường 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 81.089 | 74.683 |  |
| 14120.04 | Nền đường rộng 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm | 68.744 | 63.312 |  |
|  | Đường cấp II |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |
| 14120.05 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 59.660 | 54.943 |  |
| 14120.06 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 54.086 | 49.810 |  |
| 14120.07 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm | 50.135 | 46.185 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |
| 14120.08 | Nền đường rộng 22,5m ,mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 66.808 | 61.545 |  |
| 14120.09 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 60.570 | 55.788 |  |
| 14120.10 | Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm | 56.152 | 51.720 |  |
|  | Đường cấp III |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |
| 14120.11 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 31.799 | 29.291 |  |
| 14120.12 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 28.732 | 26.471 |  |
| 14120.13 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 27.043 | 24.912 |  |
| 14120.14 | Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 26.263 | 24.184 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |
| 14120.15 | Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 36.555 | 33.670 |  |
| 14120.16 | Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 33.047 | 30.435 |  |
| 14120.17 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 31.084 | 28.628 |  |
| 14120.18 | Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 30.188 | 27.797 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |
| 14120.19 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 39.089 | 36.009 |  |
| 14120.20 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 37.062 | 34.138 |  |
| 14120.21 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 36.074 | 33.215 |  |
| 14120.22 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 35.568 | 32.748 |  |
|  | Đường cấp IV |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |
| 14120.23 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 21.741 | 20.012 |  |
| 14120.24 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 21.195 | 19.519 |  |
| 14120.25 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 20.155 | 18.557 |  |
| 14120.26 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 19.584 | 18.037 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |
| 14120.27 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 23.482 | 21.611 |  |
| 14120.28 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 21.234 | 19.571 |  |
| 14120.29 | Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 21.143 | 19.467 |  |
| 14120.30 | Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 19.675 | 18.115 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |
| 14120.31 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 32.761 | 30.175 |  |
| 14120.32 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 31.942 | 29.434 |  |
| 14120.33 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 31.526 | 29.031 |  |
|  | Đường cấp V |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |
| 14120.34 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 15.048 | 13.853 |  |
| 14120.35 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 15.048 | 13.853 |  |
| 14120.36 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 13.814 | 12.722 |  |
|  | Khu vực Trung du |  |  |  |
| 14120.37 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm | 16.530 | 15.230 |  |
| 14120.38 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 15.646 | 14.386 |  |
| 14120.39 | Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 15.191 | 13.996 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |
| 14120.40 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 18.206 | 16.764 |  |
| 14120.41 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 17.855 | 16.439 |  |
|  | Đường cấp VI |  |  |  |
|  | Khu vực đồng bằng |  |  |  |
| 14120.42 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 7.680 | 7.082 |  |
| 14120.43 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 7.446 | 6.848 |  |
|  | Khu vực trung du |  |  |  |
| 14120.44 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 10.838 | 9.993 |  |
| 14120.45 | Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 10.591 | 9.759 |  |
|  | Khu vực miền núi |  |  |  |
| 14120.46 | Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 15.932 | 14.658 |  |
| 14120.47 | Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn | 15.698 | 14.464 |  |

## 2. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

### 2.1. Công trình đường sắt

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt được tính toán với cấp công trình đường sắt cấp II - khu vực đồng bằng theo các yêu cầu, quy định thiết kế công trình của ngành và các quy định hiện hành khác có liên quan; đường đơn khổ lồng 1000mm và 1435mm; nền đường đá ba lát độ đầm chặt K98; ray P50 chiều dài L=25m; tà vẹt Bê tông dự ứng lực đảm bảo 1600 thanh/km trên đường thẳng và đường cong R>600m; 1760 thanh/km đối với đường cong R<600m; tốc độ thiết kế Vmax = 80km/h.

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1km đường sắt (bao gồm nền đường, mặt đường)

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bao gồm các chi phí cho: Hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường; hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường; biển báo, biển chắn; nhà gác đường ngang; chi phí ban kíp gác đường ngang và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong quá trình thi công

Bảng 69. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường sắt

Đơn vị tính: triệu đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường sắt: |  |  |  |
| 14210.01 | Đường sắt khổ lồng 1000mm và 1435mm, Ray P50, tà vẹt BTDUL, nền đá dăm ba lát; tốc độ thiết kế Vmax = 80km/h | 19.830 | 17.706 |  |

## 3. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

### 3.1. Công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng cho một mét vuông xây dựng cầu được tính toán trên cơ sở điều kiện địa chất thông thường và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng toàn bộ cầu tính đến đuôi mố, chiều dài cọc bê tông cốt thép được tính toán tối đa 45m, trường hợp địa chất đặc biệt mà chiều dài cọc lớn hơn hoặc kết cấu trụ có yêu cầu chống va xô cần có sự tính toán, điều chỉnh cho phù hợp.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ chưa bao gồm các chi phí biển báo, biển chắn và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

- Suất vốn đầu tư xây dựng một mét vuông cầu được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông cốt thép được tăng thêm 8-12%.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 70. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Cầu đường bộ có chiều dài nhịp |  |  |  |
|  | < 15m |  |  |  |
| 14310.01 | Cầu bản mố nhẹ, móng nông tải trọng HL93, chiều dài nhịp L= 9m | 22.144 | 20.752 |  |
| 14310.02 | Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m | 21.454 | 20.108 |  |
| 14310.03 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m | 25.878 | 24.263 |  |
| 14310.04 | Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m | 27.154 | 25.445 |  |
| 14310.05 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m | 32.620 | 30.572 |  |
|  | 15 ÷ 25m |  |  |  |
| 14310.06 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m <L< 24m | 29.073 | 27.248 |  |
| 14310.07 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m < L <24m | 30.934 | 28.980 |  |
|  | 25 ÷ 50m |  |  |  |
| 14310.08 | Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp L < 40m | 35.897 | 33.638 |  |
| 14310.09 | Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp L < 40m | 40.895 | 38.320 |  |
|  | 50 ÷ 100m |  |  |  |
| 14310.10 | Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng móng cọc khoan nhồi, tải trọng HL93 chiều dài nhịp lớn nhất L <100m | 47.601 | 44.605 |  |
|  | Cầu bộ hành có chiều dài nhịp |  |  |  |
|  | 25 ÷ 50m |  |  |  |
| 14310.11 | Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, dầm dàn thép chiều rộng 3m, 30m<L<50m | 86.787 | 70.623 |  |

### 3.2. Công trình cầu dây văng

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng cầu dây văng bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng cầu dây văng hoàn thiện (tính đến đuôi mố cầu) và tính trên 1m2 cầu.

- Phần xây dựng cầu bao gồm các chi phí: Chi phí xây dựng đoạn cầu dẫn, xây dựng đoạn cầu chính dây văng (chi phí xây kết cấu phần trên, kết cấu phần dưới, hệ thống cáp dây văng, trụ tháp thép, an toàn giao thông, công trình phụ trợ thi công, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, hệ thống chiếu sáng giao thông, hệ thống chống sét, hệ thống phòng cháy chữa cháy).

- Phần chi phí thiết bị bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống quan trắc cầu, thiết bị chiếu sáng mỹ thuật, trạm biến áp.

- Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí xây dựng nút giao, hệ thống ITS, đường dẫn, cầu nhánh nối.

- Suất vốn đầu tư tính toán phù hợp công trình cầu dây văng có quy mô và giải pháp kết cấu như sau:

+ Cầu dây văng vận tốc thiết kế Vtk=80km/h, tải trọng thiết kế HL93, tải trọng va tàu 5000DWT; tần suất thiết kế P=1%; tĩnh không thuyền BxH= (165x25)m.

+ Bề rộng cầu chính dây văng 26,5m; 04 làn xe cơ giới 4 x 3,75m; dải phân cách giữa 1x3,5m; dải an toàn giữa 2 x 0,5m; lề đường (làn hỗn hợp) 2 x 3,0m; lan can 2 x 0,5m; sơ đồ 3 nhịp chính (125+300+125)m; móng cọc khoan nhồi D2,0m cho trụ tháp và trụ biên cầu chính dây văng.

+ Bề rộng cầu dẫn 23,5m; 04 làn xe cơ giới 4 x 3,75m; dải phân cách giữa 1x0,5m; dải an toàn giữa 2 x 0,5m; lề đường (làn hỗn hợp) 2 x 3,0m; lan can 2 x 0,5m.

+ Chiều cao trụ tháp 110m (bao gồm cả chống sét), 02 trụ tháp bằng kết cấu thép kết hợp với bê tông cốt thép dạng tháp 3 thân, liên kết bằng các giằng thép ngang;

+ Hệ dây cáp văng hình dạng bán rẻ quạt gồm 120 dây. Kết cấu cáp văng bó cáp loại tao song song (PSS) cấu tạo gồm 7 sợi cường độ cao cấp 1860 MPa theo ASTM A416/A416M, tao cáp được bảo vệ chống ăn mòn bởi 2 lớp mạ kẽm và bọc vỏ HDPE, giữa hai lớp này phải được lấp đầy đảm bảo chống ăn mòn.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 71. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu dây văng

Đơn vị tính: 1000đồng/m2 cầu

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 14320.01 | Cầu dây văng 06 làn xe chạy (04 làn xe cơ giới 4x3,75m; 02 làn xe máy và xe thô sơ 2x3m), Vtk=80k/h | 106.014 | 96.931 | 1.231 |

## 4. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẮT

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng cầu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1md cầu chính hoàn thiện (tính đến đuôi mố cầu). Bao gồm các chi phí: chi phí xây kết cấu phần trên, kết cấu phần dưới, an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, thông tin tín hiệu đường sắt

- Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí xây dựng cầu dẫn, đường sắt hai bên đầu cầu

- Suất vốn đầu tư tính toán phù hợp công trình cầu đường sắt có quy mô và giải pháp kết cấu như sau:

+ Cầu đường sắt được xây dựng đảm bảo cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm; tốc độ thiết kế Vmax = 80km/h theo tiêu chuẩn TCCS 01:2022/VNRA. Hoạt tải kết cấu phần trên đầu máy D19Er và đoàn toa 6,0T/m đường đơn; kết cấu phần dưới cầu chính hoạt tải T16 đường đôi, cầu trên tuyến hoạt tải đầu máy D19Er và đoàn toa 6,0T/m; động đất cấp VII (thang MSK-64, A=0,0769); tĩnh không thông thuyền H = 9,5m; bề rộng khoang thông thuyền B > 50m; tĩnh không đường chui dưới cầu đảm bảo H ≥ 4,75m.

+ Cầu chính: Sơ đồ cầu gồm 06 nhịp [(35,0+35,0)+(40,0+100,0)+(35,0+35,0)]m; kết cấu phần trên: Nhịp cầu chính gồm 02 nhịp dàn biên song song với sơ đồ nhịp (40,0+100,0)m, mặt cầu trần; nhịp cầu dẫn gồm 04 nhịp dầm thép; mặt cầu máng thép đá balát; kết cấu phần dưới mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng cọc bê tông cốt thép.

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 72. Suất vốn đầu tư xây dựng cầu đường sắt

Đơn vị tính: 1000đồng/md cầu

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 14400.01 | Cầu đường sắt đảm bảo cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm; tốc độ thiết kế Vmax = 80km/h | 981.887 | 850.870 |  |

## 5. CÔNG TRÌNH HẦM ĐƯỜNG SẮT

a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng hầm đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hầm đường sắt tính trên 01km chiều dài ống hầm

- Phần xây dựng bao gồm các chi phí xây dựng hầm chính, đường cửa hầm (sân hầm), hệ thống điện, chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy, thoát nước trong và ngoài hầm, an toàn giao thông; ITS, trạm biến áp, nhà gác hầm, nhà đặt máy bơm, nhà đặt trạm biến áp, hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống quan trắc trong quá trình thi công hầm

- Phần chi phí thiết bị bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp, điện chiếu sáng, thông gió, thông tin tín hiệu, thiết bị điện hầm

- Suất vốn đầu tư tính toán phù hợp công trình hầm đường sắt có quy mô và giải pháp kết cấu:mặt cắt ngang hầm hình móng ngựa, vận tốc thiết kế trong hầm 100km/h, khổ đường sắt 1000m (khổ hẹp); Bề rộng hầm B=6,00m; chiều cao vòm H= 5,45m; nền hầm bằng BTCT C20; lối đi thoát hiểm (giải an toàn) B= 1m

b. Suất vốn đầu tư

Bảng 73. Suất vốn đầu tư xây dựng hầm đường sắt

Đơn vị tính: triệu đồng/km/ống hầm

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 14500.01 | Hầm đường sắt vận tốc thiết kế 100k/h; bề rộng hầm 6m; khổ đường sắt 1000m tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đá ba lát | 749.118 | 664.490 | 16.527 |

## 6. CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

## 6.1. ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, SÂN ĐỖ MÁY BAY

##### a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay được tính toán bao gồm các chi phí xây dựng nền đất; lớp móng; lớp mặt BTXM; lề vật liệu; dải bảo hiểm; sơn kẻ tín hiệu; hệ thống thoát nước; chiếu sáng sân đỗ; hệ thống biển báo; công trình phụ trợ phục vụ thi công;..và chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị đèn tín hiệu

- Suất vốn đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay chưa tính đến các chi phí cho công tác thi công xử lý nền đất yếu

##### b. Suất vốn đầu tư

Bảng 74. Suất vốn đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Đường cất hạ cánh, mặt đường mềm |  |  |  |
| 14610.01 | Đường cất hạ cánh, Cấp 4C | 4.172 | 3.629 | 63 |
| 14610.02 | Đường cất hạ cánh, Cấp 4D | 4.405 | 3.831 | 68 |
| 14610.03 | Đường cất hạ cánh, Cấp 4E | 4.647 | 4.039 | 73 |
|  | Đường cất hạ cánh, mặt đường cứng |  |  |  |
| 14610.04 | Đường cất hạ cánh, Cấp 4C | 4.382 | 3.815 | 63 |
| 14610.05 | Đường cất hạ cánh, Cấp 4D | 4.625 | 4.025 | 68 |
| 14610.06 | Đường cất hạ cánh, Cấp 4E | 5.237 | 4.521 | 73 |

Bảng 75. Suất vốn đầu tư xây dựng sân đỗ máy bay

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Sân đỗ máy bay, mặt đường cứng |  |  |  |
| 14610.07 | Sân đỗ máy bay, Cấp 4C | 4.049 | 3.529 | 61 |
| 14610.08 | Sân đỗ máy bay, Cấp 4D | 4.454 | 3.882 | 67 |
| 14610.09 | Sân đỗ máy bay, Cấp 4E | 5.193 | 4.486 | 73 |

Ghi chú:

- Mặt đường sân bay được chia thành:

+ Mặt đường cứng: gồm có bê tông xi măng (BTXM), bê tông xi măng lưới thép (BTXMLT), bê tông xi măng cốt thép (BTXMCT), bê tông xi măng cốt thép ứng suất trước(BTXMCTƯST) cũng như BTN (BT asphalt) trên mặt đường BTXM;

+ Mặt đường mềm: gồm có mặt đường BTN polime, mặt đường BTN, mặt đường đá cấp phối chặt thấm nhập nhựa, mặt đường đá dăm, đá cuội, đất và vật liệu tại chỗ gia cố chất kết dính hữu cơ hoặc vô cơ.

- Phân cấp mặt đường sân bay dân dụng xác định theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10907:2015 về Sân bay dân dụng - Mặt đường sân bay - Yêu cầu thiết kế, cụ thể như sau:

| Mã số | Chiều dài dải bay tham chiếu đến máy bay (m) | Mã chữ | Sải cánh máy bay (m) | Khoảng cách bánh ngoài càng chínha (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhỏ hơn 800 | C | Từ 24 đến dưới 36 | Từ 6 đến dưới 9 |
| 2 | Từ 800 đến dưới 1200 | D | Từ 36 đến dưới 52 | Từ 9 đến dưới 14 |
| 3 | Từ 1200 đến dưới 1800 | E | Từ 52 đến dưới 65 | Từ 9 đến dưới 14 |
| a Khoảng cách giữa các mép ngoài của các bánh ngoài càng chính |  |  |  |  |

CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

##### a. Thuyết minh

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước, công trình hồ chứa nước được tính bình quân cho 1m3 dung tích hồ chứa nước tiêu theo thiết kế; suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh.

- Chi phí xây dựng công trình thủy lợi:

+ Công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm chi phí xây dựng: đập tạo hồ (đập đất nhiều khối, chiều cao trung bình đập lớn nhất Hmax=30-38m); tràn xả lũ hình Piano; cống lấy nước; hệ thống quan trắc; hệ thống điện; đường thi công vận hành và khu quản lý

+ Công trình hồ chứa nước bao gồm chi phí xây dựng: đập tạo hồ (đập đất nhiều khối, chiều cao đập lớn nhất Hmax trung bình =30-38m); tràn xả lũ hình Piano; cống lấy nước; hệ thống quan trắc; hệ thống điện; đường thi công vận hành và khu quản lý; Hệ thống dẫn nước theo hình thức đường ống có áp bao gồm tuyến ống chính, tuyến ống nhánh (ông thép/ống HDPE/ống cốt sợi thủy tinh) và các công trình trên đường ống (nhà van, hố van, mố néo, ống qua đường...).

+ Công trình kênh bê tông bao gồm chi phí xây dựng kênh và các công trình trên kênh (cống các loại, tràn, cầu máng), đường thi công kênh, nhà quản lý

- Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt, chạy thử các thiết bị, cụ thể: Đối với công trình hồ chứa nước, đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí, thủy lực đóng mở (cống lấy nước, tràn); thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở; thiết bị quan trắc; thiết bị quan trắc thủy lực, khí tượng, thủy văn; thiết bị điện. Đối với công trình công trình kênh bê tông: cửa và thiết bị đóng mở cống.

##### b. Suất vốn đầu tư

Bảng 76. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước, đầu mối hồ chứa nước

Đơn vị tính: đồng/m3 dung tích hồ

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình đầu mối hồ chứa nước |  |  |  |
| 15100.01 | Cấp II | 73.026 | 59.879 | 4.548 |
| 15100.02 | Cấp III | 64.962 | 53.463 | 4.025 |
| 15100.03 | Cấp IV | 58.332 | 47.735 | 3.659 |
|  | Công trình hồ chứa nước |  |  |  |
| 15100.04 | Cấp II | 132.365 | 112.429 | 4.298 |
| 15100.05 | Cấp III | 117.849 | 100.383 | 3.907 |
| 15100.06 | Cấp IV | 105.294 | 89.628 | 3.552 |

Bảng 77. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Suất vốn đầu tư | Trong đó bao gồm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí xây dựng | Chi phí thiết bị |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | Công trình kênh bê tông, có kích thước |  |  |  |
| 15100.07 | BxH = 0,25 m2 | 1.727.735 | 1.482.402 | 60.218 |
| 15100.08 | BxH = 1 m2 | 5.299.941 | 4.611.653 | 120.437 |
| 15100.09 | BxH = 2 m2 | 10.040.380 | 8.783.970 | 180.655 |
| 15100.10 | BxH = 3 m2 | 13.262.010 | 11.606.228 | 234.852 |

# PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

## CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

## 1. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

### 1.1. Công trình thể thao

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài).

- Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao bao gồm:

+ Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như: Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, phòng cấp cứu. Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế. Khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

+ Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 78. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình thể thao

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 21110.01 | Đường chạy thẳng, đường chạy vòng | 1.424 |
| 21110.02 | Sân nhảy xa, nhảy 3 bước | 1.473 |
| 21110.03 | Sân nhảy cao | 1.460 |
| 21110.04 | Sân nhảy sào | 1.765 |
| 21110.05 | Sân đẩy tạ | 584 |
| 21110.06 | Sân ném lựu đạn | 694 |
| 21110.07 | Sân lăng đĩa, lăng tạ xích | 584 |
| 21110.08 | Sân phóng lao | 584 |

## CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

## 1. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

### 1.1. Đường dây và trạm biến áp

1.1.1. Công trình trạm biến áp 220kV

1.1.1.1. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA (sơ đồ khối)

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 79. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA (sơ đồ khối)

Đơn vị tính: triệu đồng/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 22111.01 | Một ngăn lộ đường dây và MBA ≤250MVA | 2.074 |

### 1.1.1.2. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm, nhà điều khiển ngăn, móng máy biến áp, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 80. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

Đơn vị tính: triệu đồng/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 22111.02 | Một ngăn MBA ≤250MVA | 4.601 |
| 22111.03 | Một ngăn lộ đường dây | 3.864 |
| 22111.04 | Một ngăn máy cắt vòng | 3.909 |
| 22111.05 | Một ngăn liên lạc | 3.887 |
| 22111.06 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH - 2000ª | 4.521 |
| 22111.07 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH - 2500ª | 4.521 |
| 22111.08 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH - 2000ª | 4.521 |
| 22111.09 | Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH - 2000ª | 4.521 |

### 1.1.1.3. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái.

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 81. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái.

Đơn vị tính: triệu đồng/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 22111.10 | Một ngăn liên lạc | 3.468 |
| 22111.11 | Một ngăn lộ đường dây | 3.173 |
| 22111.12 | Một ngăn MBA ≤ 250MVA | 4.125 |

### 1.1.1.4. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2.

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ 3/2 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,...

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 82. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2

Đơn vị tính: triệu đồng/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 22111.13 | Một ngăn lộ đường dây | 4.623 |
| 22111.14 | Hai ngăn lộ đường dây | 6.176 |
| 22111.15 | Một ngăn lộ đường dây và một ngăn MBA ≤250MVA | 8.544 |

### 1.1.1.5. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng trạm

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV phần cơ sở hạ tầng được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016 “Cột điện bê tông cốt thép ly tâm”, TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng được tính bình quân cho một trạm biến áp.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng xây dựng bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành phần xây dựng hạ tầng của TBA được tính bình quân cho 01 TBA đối với gồm các hạng mục: Nhà điều khiển phân phối, nhà điều khiển bảo vệ, nhà thường trực, nhà để xe, nhà quản lý vận hành, nhà trạm bơm cứu hỏa, cổng và hàng rào quanh trạm, hệ thống cấp thoát nước, giếng khoan khai thác nước ngầm, hệ thống công trình xây dựng ngoài trời, hệ thống PCCC. Giá bộ phận kết cấu công trình hạ tầng TBA 220kV chưa bao gồm kinh phí cho phần san nền và đường vào trạm.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 83. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng trạm

Đơn vị tính: triệu đồng/trạm biến áp

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 22111.16 | Các công trình xây dựng hạ tầng TBA | 46.823 |

### 1.1.2. Công trình trạm biến áp 110kV

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV được tính bình quân cho một ngăn thiết bị đối với phần điện của TBA.

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như móng các thiết bị, lắp đặt các vật liệu điện,...

- Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 84. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

Đơn vị tính: triệu đồng/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 22112.01 | Một ngăn liên lạc 110kV | 2.561 |
| 22112.02 | Một ngăn lộ đường dây 110kV | 2.504 |
| 22112.03 | Một ngăn máy cắt vòng 110kV | 2.572 |

Bảng 85. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái

Đơn vị tính: triệu đồng/ngăn thiết bị

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 22112.04 | Một ngăn liên lạc 110kV | 2.334 |
| 22112.05 | Một ngăn lộ đường dây 110kV | 2.164 |

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## 1. XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến ống.

- Giá bộ phận kết cấu tuyến ống cấp nước bao gồm chi phí lắp đặt đường ống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả đường ống.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 86. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến ống cấp nước

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Ống Gang dẻo |  |
| 23100.01 | DN100 | 945.743 |
| 23100.02 | DN150 | 1.113.386 |
| 23100.03 | DN200 | 1.387.263 |
| 23100.04 | DN300 | 2.842.581 |
| 23100.05 | DN350 | 4.179.601 |
| 23100.06 | DN450 | 5.404.8196 |
|  | Ống Nhựa HDPE |  |
| 23100.07 | DN50 | 90.318 |
| 23100.08 | DN63 | 105.186 |
| 23100.09 | DN75 | 181.536 |
| 23100.10 | DN90 | 183.259 |

## 2. XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống hoặc 1 cửa xả.

- Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước mưa bao gồm chi phí xây dựng và lắp đặt ống cống, đế cống, các vật tư phụ, riêng phần ống cống chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 87. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống tròn thoát nước mưa

Đơn vị tính : 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Cống tròn BTCT |  |
| 23200.01 | Cống D400 | 1.332.609 |
| 23200.02 | Cống D600 | 2.168.072 |
| 23200.03 | Cống D800 | 3.216.028 |
| 23200.04 | Cống D1000 | 4.264.587 |
| 23200.05 | Cống D1200 | 5.782.984 |
| 23200.06 | Cống D1500 | 7.867.894 |

Bảng 88. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu cửa xả thoát nước mưa

Đơn vị tính : 1.000 đ/cái

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Cửa xả |  |
| 23200.07 | Cống tròn D600 | 6.013 |
| 23200.08 | Cống tròn D800 | 7.773 |
| 23200.09 | Cống tròn D1000 | 11.400 |
| 23200.10 | Cống tròn D1200 | 18.655 |
| 23200.11 | Cống tròn D1500 | 20.595 |

## 3. XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

- Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải bao gồm chi phí xây dựng và lắp đặt ống cống, đế cống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 89. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Cống tròn BTCT |  |
| 23300.01 | Cống D300 | 1.247.916 |
| 23300.02 | Cống D400 | 1.494.368 |
| 23300.03 | Cống D500 | 1.823.381 |
|  | Ống thoát HDPE |  |
| 23300.04 | Ống D110 | 207.950 |
| 23300.05 | Ống D150 | 251.923 |

## 4. CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

### 4.1. Xây dựng tuyến cáp đồng

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp đồng.

- Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp đồng kéo cống trong cống bể có sẵn

và cáp đồng treo trên đường cột có sẵn.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 90. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Tuyến cáp kéo cống loại |  |
| 23410.01 | 100x2x0,5 | 312.977 |
| 23410.02 | 200x2x0,5 | 454.982 |
| 23410.03 | 300x2x0,5 | 585.479 |
| 23410.04 | 400x2x0,5 | 727.088 |
| 23410.05 | 500x2x0,5 | 870.459 |
| 23410.06 | 600x2x0,5 |  |
|  | Tuyến cáp treo loại | 44.257 |
| 23410.07 | 20x2x0,5 | 58.153 |
| 23410.08 | 30x2x0,5 | 85.742 |
| 23410.09 | 50x2x0,5 | 157.178 |
| 23410.10 | 100x2x0,5 | 290.460 |
| 23410.11 | 200x2x0,5 | 312.977 |

### 4.2. Xây dựng tuyến cáp quang

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp quang.

- Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp quang bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp quang chôn trực tiếp, cáp quang kéo cống trong cống bể có sẵn và cáp quang treo trên đường cột có sẵn.Đối với tuyến cáp quang chôn trực tiếp được tính với trường hợp một sợi cáp quang chôn trong một rãnh.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 91. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp quang

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Tuyến cáp quang treo trên cột loại |  |
| 23420.01 | 8 sợi | 39.160 |
| 23420.02 | 12 sợi | 43.069 |
| 23420.03 | 16 sợi | 48.408 |
| 23420.04 | 24 sợi | 54.692 |
| 23420.05 | 32 sợi | 64.782 |
| 23420.06 | 36 sợi | 71.909 |
| 23420.07 | 48 sợi | 80.684 |
|  | Tuyến cáp quang chôn trực tiếp loại |  |
| 23420.08 | 8 sợi | 416.039 |
| 23420.09 | 12 sợi | 419.513 |
| 23420.10 | 16 sợi | 425.452 |
| 23420.11 | 24 sợi | 427.930 |
| 23420.12 | 32 sợi | 438.953 |
| 23420.13 | 36 sợi | 444.509 |
| 23420.14 | 48 sợi |  |
|  | Tuyến cáp quang kéo cống loại | 452.517 |
| 23420.15 | 8 sợi | 84.988 |
| 23420.16 | 12 sợi | 90.046 |
| 23420.17 | 16 sợi | 96.573 |
| 23420.18 | 24 sợi | 103.521 |
| 23420.19 | 32 sợi | 119.078 |
| 23420.20 | 36 sợi | 126.231 |
| 23420.21 | 48 sợi | 134.916 |

### 4.3. Xây dựng tuyến cột để treo cáp thông tin

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1km chiều dài tuyến cột.

- Giá bộ phận kết cấu tuyến cột bao gồm chi phí xây dựng tuyến cột, hệ thống tiếp đất chống sét, phụ kiện trang bị cho cột.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 92. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cột để kéo cáp thông tin

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Tuyến cột bê tông |  |
| 23430.01 | vuông loại 6.B-V | 131.301 |
| 23430.02 | tròn loại 6.B-R | 183.809 |
| 23430.03 | vuông loại 7.B-V | 157.562 |
| 23430.04 | tròn loại 7.B-R | 196.939 |
| 23430.05 | vuông loại 8.B-V | 212.458 |
| 23430.06 | tròn loại 8.B-R | 269.870 |

### 4.4. Xây dựng tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

- Giá bộ phận kết cấu tuyến cống, bể bao gồm chi phí xây dựng tuyến cống (cống bằng ống nhựa D110 nong 1 đầu), bể cáp (bể bê tông hoặc xây gạch, nắp bằng bê tông).

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 93. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

Đơn vị tính: 1.000 đ/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Tuyến cống 1 ống |  |
| 23440.01 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 822.128 |
| 23440.02 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 743.692 |
| 23440.03 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.027.906 |
|  | Tuyến cống 2 ống |  |
| 23440.04 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 937.361 |
| 23440.05 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 858.913 |
| 23440.06 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.143.126 |
|  | Tuyến cống 3 ống |  |
| 23440.07 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 1.209.224 |
| 23440.08 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 1.130.788 |
| 23440.09 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.460.498 |
|  | Tuyến cống 4 ống |  |
| 23440.10 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 1.456.730 |
| 23440.11 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 1.378.307 |
| 23440.12 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.815.650 |
|  | Tuyến cống 6 ống |  |
| 23440.13 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 1.646.363 |
| 23440.14 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 1.556.751 |
| 23440.15 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 1.922.211 |
|  | Tuyến cống 9 ống |  |
| 23440.16 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 2.120.823 |
| 23440.17 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 2.017.890 |
| 23440.18 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 2.398.063 |
|  | Tuyến cống 12 ống |  |
| 23440.19 | bể bê tông, nắp bê tông, trên hè | 2.715.435 |
| 23440.20 | bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè | 2.612.514 |
| 23440.21 | bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường | 3.067.470 |

## CHƯƠNG IV: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

## 1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

### 1.1. Đường ô tô cao tốc

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1m2 mặt đường, 1m2 lớp phủ và 1km đường cao tốc

- Giá bộ phận được áp dụng cho công trình xây dựng mới, phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở khu vực có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 94. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 24110.01 | Mặt đường bê tông nhựa Polime (dày 5cm) | 414 |
| 24110.02 | Lớp phủ siêu mỏng tạo nhám trên đường ô tô cao tốc (công nghệ Novachip) | 241 |
| 24110.03 | Lớp phủ mỏng bê tông nhựa độ nhám cao trên đường ô tô cao tốc (công nghệ VTO) | 294 |

Đơn vị tính: triệu đồng/km

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
| 24110.04 | Hệ thống biển báo giao thông, an toàn | 10.585 |

### 1.2. Đường ô tô

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1m2 mặt đường, 1m rãnh dọc.

- Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

- Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 95. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô

Đơn vị tính: đ/m2

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Mặt đường |  |
|  | Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |
| 24120.01 | Eyc ≥ 80MPa | 380.270 |
| 24120.02 | Eyc ≥ 100MPa | 447.967 |
| 24120.03 | Eyc ≥ 120MPa | 526.932 |
| 24120.04 | Eyc ≥ 140MPa | 592.730 |
|  | Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |
| 24120.05 | Eyc ≥ 80MPa | 453.942 |
| 24120.06 | Eyc ≥ 100MPa | 521.625 |
| 24120.07 | Eyc ≥ 120MPa | 600.591 |
| 24120.08 | Eyc ≥ 140MPa | 666.376 |
|  | Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |
| 24120.09 | Eyc ≥ 80MPa | 359.028 |
| 24120.10 | Eyc ≥ 100MPa | 447.886 |
| 24120.11 | Eyc ≥ 120MPa | 536.745 |
| 24120.12 | Eyc ≥ 140MPa | 625.616 |
|  | Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc |  |
| 24120.13 | Eyc ≥ 80Mpa | 432.674 |
| 24120.14 | Eyc ≥ 100Mpa | 521.532 |
| 24120.15 | Eyc ≥ 120Mpa | 610.416 |
| 24120.16 | Eyc ≥ 140Mpa | 699.275 |
|  | Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc |  |
| 24120.17 | Eyc ≥ 130Mpa | 764.605 |
| 24120.18 | Eyc ≥ 140Mpa | 797.504 |
| 24120.19 | Eyc ≥ 160Mpa | 863.302 |
| 24120.20 | Eyc ≥ 180Mpa | 929.113 |
|  | Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc |  |
| 24120.21 | Eyc ≥ 130Mpa | 1.014.736 |
| 24120.22 | Eyc ≥ 140Mpa | 1.047.622 |
| 24120.23 | Eyc ≥ 160Mpa | 1.113.420 |
| 24120.24 | Eyc ≥ 180Mpa | 1.179.218 |
|  | Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc |  |
| 24120.25 | Eyc ≥ 130Mpa | 989.724 |
| 24120.26 | Eyc ≥ 140Mpa | 1.022.610 |
| 24120.27 | Eyc ≥ 160Mpa | 1.088.408 |
| 24120.28 | Eyc ≥ 180Mpa | 1.154.206 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 15cm |  |
| 24120.29 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.556.369 |
| 24120.30 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.673.859 |
| 24120.31 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.791.362 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 18cm |  |
| 24120.32 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.585.650 |
| 24120.33 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.703.140 |
| 24120.34 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.820.642 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 20cm |  |
| 24120.35 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.605.174 |
| 24120.36 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.722.677 |
| 24120.37 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.840.167 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm |  |
| 24120.38 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.625.828 |
| 24120.39 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.743.318 |
| 24120.40 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.860.833 |
|  | Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm |  |
| 24120.41 | Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm | 1.669.013 |
| 24120.42 | Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm | 1.786.503 |
| 24120.43 | Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm | 1.904.005 |

Đơn vị tính: đ/m

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Rãnh dọc |  |
| 24120.44 | Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm | 1.116.858 |
| 24120.45 | Rãnh bê tông xi măng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm) | 637.485 |

## 2. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

a. Thuyết minh

- Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành một cấu kiện điển hình. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ đã bao gồm chi phí cho công tác tháo lắp ván khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bói đúc dầm.

- Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

b. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Bảng 96. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ

Đơn vị tính: đ/dầm

|  |  | Giá bộ phận kết cấu |
| --- | --- | --- |
|  | Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa |  |
|  | Dầm I, dài |  |
| 24200.01 | 18m | 347.604.422 |
| 24200.02 | 20m | 384.135.828 |
| 24200.03 | 24m | 490.182.829 |
| 24200.04 | 30m | 630.376.810 |
| 24200.05 | 33m | 759.577.508 |
|  | Dầm T, dài |  |
| 24200.06 | 18m | 371.936.731 |
| 24200.07 | 21m | 434.073.490 |
| 24200.08 | 24m | 524.495.627 |
| 24200.09 | 33m | 812.911.337 |
|  | Dầm bản, dài |  |
| 24200.10 | 18m | 346.964.792 |
| 24200.11 | 21m | 412.338.420 |
| 24200.12 | 24m | 468.579.470 |
| 24200.13 | Dầm Super T, bê tông cốt thép dự ứng lực mác 45MPa dài 38,3m | 917.974.923 |

MỤC LỤC

PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Thuyết minh chung

2. Nội dung của suất vốn đầu tư

3. Hướng dẫn sử dụng

II. GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1 Thuyết minh chung

2. Nội dung của giá bộ phận kết cấu bao gồm

3. Hướng dẫn sử dụng

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG

PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1. CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

1.1. CÔNG TRÌNH NHÀ CHUNG CƯ

1.2. CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ

2. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2.1. CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

2.1.1. Trường mầm non

2.1.2. Trường tiểu học

2.1.3. Trường trung học cơ sở

2.1.4. Trường trung học phổ thông

2.1.5. Trường đại học, học viện, cao đẳng

2.1.6. Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

2.2. CÔNG TRÌNH Y TẾ

2.2.1. Công trình bệnh viện

2.2.2. Công trình trạm, trung tâm y tế

2.2.3. Công trình bệnh viện tiêu chí công trình xanh LOTUS

2.3. CÔNG TRÌNH THỂ THAO

2.3.1. Sân vận động

2.3.2. Nhà thi đấu, tập luyện

2.3.3. Bể bơi

2.4. CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

2.4.1. Nhà hát, rạp chiếu phim

2.4.2. Rạp chiếu phim

2.4.3. Bảo tàng, thư viện, triển lãm

2.5. TRỤ SỞ, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

2.6. CÔNG TRÌNH ĐA NĂNG

CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN PHẨM XÂY DỰNG

1.1. NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG

1.2. NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI ĐẤT SÉT NUNG

1.3. NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH ỐP, LÁT

1.4. NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH

1.5. NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH XÂY DỰNG

1.6. NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA

2. CÔNG TRÌNH LUYỆN KIM VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

2.1. NHÀ MÁY LUYỆN KIM

3. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

3.1. KHO XĂNG DẦU

4. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

4.2. CÔNG TRÌNH TRẠM BIẾN ÁP

4.2.1. Trạm biến áp

4.2.2. Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

5. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1. CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

5.1.1. Nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát

5.2. CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

5.2.1. Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

5.3. CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG, THUỶ VÀ HẢI SẢN

5.3.1. Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

6. CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

6.1. NHÀ XƯỞNG

6.2. KHO ĐÔNG LẠNH

CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

1.1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SINH HOẠT

2. CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

2.1. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

4. CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

4.1. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VI BA

4.2. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG

4.3. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUY NHẬP DẪN QUANG

4.4. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUY NHẬP THOẠI VÀ INTERNET

4.5. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VSAT

4.6. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

4.7. CÔNG TRÌNH ĐÀI, TRẠM PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

4.8. CÔNG TRÌNH ĐÀI, TRẠM THU PHÁT SÓNG PHÁT THANH

4.9. CÔNG TRÌNH TRẠM BTS

4.9.1. Công trình nhà trạm và cột BTS

4.9.2. Lắp đặt thiết bị trạm BTS

5. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

5.1. CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1. ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC, TRẠM THU PHÍ KHÔNG DỪNG, HẦM GIAO THÔNG XUYÊN NÚI, CẦU CẠN

1.1.1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc

1.1.2. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm thu phí không dừng đường ô tô cao tốc

1.1.3. Suất vốn đầu tư xây dựng hầm giao thông xuyên núi (trên tuyến đường bộ cao tốc)

1.1.4. Suất vốn đầu tư xây dựng cầu cạn (trên tuyến đường bộ cao tốc)

1.2. ĐƯỜNG Ô TÔ

2. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

2.1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

3. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

3.1. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ, CẦU BỘ HÀNH

3.2. CÔNG TRÌNH CẦU DÂY VĂNG

4. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẮT

5. CÔNG TRÌNH HẦM ĐƯỜNG SẮT

6. CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

6.1. ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, SÂN ĐỖ MÁY BAY

CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1.1. CÔNG TRÌNH THỂ THAO

CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

1.1. ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

1.1.1. Công trình trạm biến áp 220kV

1.1.2. Công trình trạm biến áp 110kV

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

2. XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

3. XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

4. CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

4.1. XÂY DỰNG TUYẾN CÁP ĐỒNG

4.2. XÂY DỰNG TUYẾN CÁP QUANG

4.3. XÂY DỰNG TUYẾN CỘT ĐỂ TREO CÁP THÔNG TIN

4.4. XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG, BỂ ĐỂ KÉO CÁP THÔNG TIN

CHƯƠNG IV: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1. ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

1.2. ĐƯỜNG Ô TÔ

2. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

MỤC LỤC